# Resumo Estrutural - Edifício 035_Proj Colegio Linha Bento Gonçalves

## Conteúdo

Dados do Edifício 
Consumo e Estimativa de Custo

## Dados do Edifício

### Dados gerais

Título do edifício ..... COLÉGIO LINHA BENTO GONÇALVES
Cliente ................ MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA
Norma em uso ........... NBR-6118-2014

## Consumo

### Consumo de concreto e fôrmas

| Pavimento | Concreto (m3) |  |  |  |  | Fôrmas (m2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pilares | Vigas |  | Fundações |  | Pilares | Vigas |  | Fundações |  |
| Pavimento Cobertura | 1.7 | 7.5 |  | 0.0 |  | 34.8 | 123.0 |  | 0.0 |  |
| Pavimento Térreo | 0.8 | 7.5 |  | 0.0 |  | 15.8 | 123.0 |  | 0.0 |  |
| Fundacao | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  |
| Sapatas/Blocos | 0.0 | 0.0 |  | 5.4 |  | 0.0 | 0.0 |  | 18.5 |  |
| TOTAL | 2.4 | 15.1 |  | 5.4 |  | 50.7 | 245.9 |  | 18.5 |  |

### Consumo de aço

| Pasta | Aço (kg) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pilares | Vigas |  | Fundações |  |
| FUNDAC | 0.0 | 0.0 |  | 253.7 |  |
| Pavimento Cobertura | 167.0 | 530.6 |  | 0.0 |  |
| Pavimento Térreo | 113.8 | 525.4 |  | 0.0 |  |
| TOTAL | 280.7 | 1056.0 |  | 253.7 |  |

### Resumo do consumo e taxas

| Pavimento/Pasta | Concreto |  | Fôrmas |  | Aço |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Consumo (m3) | Taxa (m3/m2) | Consumo (m2) | Taxa (m2/m2) | Consumo (kg) | Taxa (kg/m2) | Taxa (kg/m3) |
| FUNDAC | 5.4 | 0.39 | 18.5 | 1.3 | 253.7 | 18.2 | 47.0 |
| Pavimento Cobertura | 9.2 | 0.59 | 157.8 | 10.1 | 697.6 | 44.7 | 75.7 |
| Pavimento Térreo | 8.3 | 0.53 | 138.8 | 8.9 | 639.1 | 41.0 | 77.0 |
| Fundacao | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |
| TOTAL | 22.9 | 0.51 | 315.1 | 7.0 | 1590.4 | 35.2 | 69.4 |

##### Os valores /m2 são divididos pela área do pavimento e o /m3 pelo volume de concreto.

### Consumo de aço por bitola (kg)

| Pasta | Bitola (mm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4.2 | 5.0 | 6.3 |  | 10.0 | 12.5 |  |
| FUNDAC |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | 253.7 |  |
| Pavimento Cobertura |  | 83.7 | 31.9 | 21.3 |  | 170.3 | 390.3 |  |
| Pavimento Térreo |  | 83.7 | 24.5 | 2.0 |  | 150.0 | 379.0 |  |
| TOTAL |  | 167.3 | 56.5 | 23.3 |  | 320.3 | 1023.0 |  |