PREFEITURA MUNICIPAL

DE

CORDILHEIRA ALTA

Projeto:  LETREIRO TURISTICO ILUMINADO

Local:  CENTRO DO MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA

OBJETO: O presente memorial tem por objetivo descrever o Letreiro Turístico Iluminado a ser fixado na cidade de Cordilheira Alta - SC, especificar os materiais e técnicas a serem empregados na execução dos serviços, complementando as informações constantes no projeto. Os materiais fornecidos deverão ser de primeira qualidade e obedecer às Normas da ABNT.

1- INÍCIO DOS TRABALHOS: Em até 5 dias corridos da assinatura do contrato a contratada deverá iniciar os trabalhos conforme etapas abaixo:

a) Cronograma de trabalho com datas para cada etapa, e apresentação das amostras dos materiais necessários para confecção do trabalho, sendo: cores, iluminação, chapas, arte, a serem apresentadas à Secretaria de Cultura para aprovação;

1.1- Confirmação das Medidas: A partir da assinatura do contrato, a Contratada deverá visitar os dois locais pessoalmente, para confirmar os seguintes dados:

a) Local e metragens do terreno em Cordilheira Alta, no qual será instalado o letreiro: Eu amo Cordilheira Alta (a palavra amo será representada por um coração);

1.2- Projeto: A contratada deverá apresentar o projeto em 3D com as medidas reais, para aprovação da Secretaria de Cultura ANTES de iniciar a confecção.

1.3- Entrega: A contratada deve se responsabilizar pelo serviço visita técnica, de transporte, entrega e montagem/instalação do letreiro no Município de Cordilheira Alta, realizando a instalação dos letreiros no prazo máximo de 45 dias corridos a contar da data de assinatura do contrato. A contratada deverá manter o local limpo e organizado após a instalação.

a) Antes do recebimento definitivo, a Contratada deverá apresentar à Contratante todo o material, a fim de última aprovação.

2- GARANTIA: A contratada deverá fornecer garantia da estrutura, montagem, pintura, instalação elétrica e iluminação por um período mínimo de 12 meses. Os letreiros deverão suportar até uma pessoa em cima do mesmo.

6- TEXTO: As corres das letras e arte do letreiro serão definidas pela contratante, mediante apresentação da arte pela contratada.

7- BASE PARA FIXAÇÃO: A base para fixação das letras será feita em estrutura metálica, com comprimento total de 9,00m (nove metros), 0,20m (vinte centímetros) de altura e 0,70mts (setenta centímetros) de profundidade. Na frente da base deverão ser instalados os spots com as luzes que iluminarão o letreiro de baixo para cima. Deverão ser instalados no mínimo 08 (oito) spots com luzes em led de 10 watts cada um. A base em estrutura e chapas metálicas será fornecida pela Contratada. A fixação das letras na base deverá ser feita de forma a evitar acúmulo de água e resíduos entre a base e as letras.

8- MATERIAL: O letreiro deverá ter letras em caixa alta, estruturado em chapas de aço galvanizado com espessura de 2mm, reforçadas internamente e soldadas na forma das letras e símbolos. Todo o letreiro deverá receber tratamento de superfície antioxidante em cromato de zinco, e posteriormente ser pintado com tinta automotiva a base de poliéster com acabamento em verniz PU alto brilho e vinil impresso em alta resolução, nas cores definidas pelo município. A Contratada ficará responsável também pelo suporte para fixação, sobre base de estrutura metálica, inclusive todo material necessário para firme fixação.

9- DESCRIÇÃO: Confecção e instalação de um letreiro caixa alta turístico em estrutura metálica. As letras deverão medir no mínimo 8,20 metros de comprimento, por 0,75 metros de altura e 0,15 metros de profundidade, com a seguinte frase: EU Amo CORDILHEIRA ALTA, sendo a palavra amo representada por um coração posicionada à frente das palavras CORDILHEIRA ALTA, todo pintado em vermelho vivo com tinta eletrostática, inclusive o fundo. Todo o letreiro, deverá ser iluminado de baixo para cima através de 08 spots com luzes em led posicionadas na frente do mesmo, a fim de manter o letreiro totalmente iluminado durante a noite. O fornecimento e instalação da iluminação também ficara a cargo da empresa contratada, devendo portanto, ser considerado no orçamento.