## TERMO DE REFERÊNCIA

# OBJETO

# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE REDE ADUTORA DE ÁGUA E ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO NO MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO MUNICÍPIO DEVIDO A SITUAÇÃO ANORMAL PROVOCADA POR ESTIAGEM, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL N. 198/2021.

- JUSTIFICATIVA DA LICITAÇÃO:

Inicialmente podemos justificar a contratação devido à grande falta de água que vem ocorrendo em nosso município e na região oeste, em que muitas famílias já estão sentindo a falta de água, tanto para consumo próprio como para o consumo dos animais. Isso vem ocorrendo devido à falta de chuvas no município.

Registra-se que, o Município de Cordilheira Alta, através do Decreto n. 198 de 23 de abril de 2021, decretou situação anormal, caracterizada como situação de emergência em todo o território do Município de Cordilheira Alta, em decorrência da forte estiagem que vem assolando toda a região.

Conforme documentos anexos ao decreto, a estiagem já perdura alguns meses e a Secretaria de Água e Saneamento está trabalhando assiduamente para manter o menor tempo de racionamento possível, inclusive fazendo o transporte de água para atender toda a população. Cabe citar que a Constituição Federal assegura o direito a água, que é essencial à vida e indispensável à saúde. Desta forma, a Administração busca com esta contratação amenizar o impacto que a falta de água vem causando no município.

Diante do exposto considerando o estado de emergência devidamente decretado, faz-se necessário a aquisição, objeto do presente certame, a fim de viabilizar uma adutora de água para que os munícipes possam dispor de água, visando atender a demanda e amenizar os prejuízos no município, e, sobretudo, garantir o direito fundamental à vida.

# PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

3.1 - O prazo de entrega dos bens/serviços será em até 15 (quinze) dias, contados da emissão da Autorização de Fornecimento, em remessa única, no endereço descriminado na AF.

3.1.1 - Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, pelo responsável ao acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

3.2 - Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

3.3 - Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

3.3.1 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

3.4 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

# RECEBIMENTO

O objeto somente será recebido e considerado devidamente entregue se aceito pela Secretaria Solicitante, e se estiver de acordo com a Autorização de Fornecimento.

# PROPOSTA

Serão desclassificadas as propostas que descumprirem o estabelecido no edital, bem como com valores acima do valor máximo previsto.

# JULGAMENTO

O julgamento no processo será o de Menor Preço por lote.

# DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a execução do objeto, dos serviços efetivamente prestados, mediante a apresentação da Nota Fiscal.

# GARANTIA

Equipamentos/materiais que venham a apresentar problemas de utilização, caracterizados como defeito de fabricação, após a aquisição, deverão ser substituídos pela CONTRATADA ou, caso o defeito não seja totalmente superado, aceito em devolução, sendo o CONTRATANTE ressarcida pelo valor da compra, devidamente atualizado pela variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas.

- AMOSTRA

Não há necessidade de apresentação de amostras.

# CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

Ao Município é reservado o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o objeto, que será exercida pelo Secretário Solicitante ou por fiscal de contrato designado.

EDER RETORE

Secretário de Água e Saneamento Básico