ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

OBJETO

Reforma para recuperação de danos na edificação que abriga o CRAS de Cordilheira Alta-SC.

1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A edificação que abriga as atividade do CRAS de Cordilheira Alta sofreu danos após vendaval. Estes danos foram o destelhamento da maior parte da edificação, queda e danos aos forros, danos a móveis e estruturas em madeira, entre outros.

Para que possa ocorrer o retorno das atividades no local, é necessária obra de recuperação das estruturas, telhado e acabamentos danificados.

2 – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Pelo fato de não haver ainda a edição do plano de contratações anual do Município, fica dispensada essa exigência prevista no inciso V do parágrafo 5º do art. 13 da lei 141 de 04 de abril de 2023 neste ETP.

3 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

REQUISITOS INTERNOS

a) Definição dos serviços a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou substituídos, de acordo com as determinações dos projetos, dos memoriais descritivos e das especificações técnicas, a serem atendidos pela Contratada;

b) Definição do orçamento e do prazo de execução da obra, com detalhamento de marcos intermediários e finais das etapas, definidos no cronograma físico-financeiro da obra;

c) Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma de edificação em alvenaria com estrutura de concreto armado, conforme quantitativos previstos nos projetos

d) Comprovação de aptidão técnica, consistente na apresentação de uma ou mais certidão es de acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos profissionais que exercerao a função de responsáveis técnicos, comprovando a execução de pelo menos uma obra ou serviço com características similares ao objeto a ser contratado.

4 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A relação entre a demanda prevista e as quantidades de cada item a ser contratado advirá de levantamento detalhado de quantitativos de insumos e serviços, a ser feito pelo corpo técnico do Setor de Engenharia, com base em vistoria prévia realizada no imóvel a ser reformado, o que resultará no orçamento completo da obra a ser executada, inclusive com valor final de referência da contratação.

5 – LEVANTAMENTO DE MERCADO

O município passou por danos causados por desastres naturais, que ocasionaram entre outros danos no local onde está abrigado o CRAS. Fora decretado estado de emergência, e verificando que há a necessidade de estar efetuando a manutenção no telhado onde está abrigado o CRAS. O município não conta com material e mão de obra para efetuar essa manutenção, o município não possui outro local para alocar o setor e a locação de outro local geraria mais custo para o município, desta forma o processo licitatório para contratação de empresa para reforma do local é que apresenta a melhor alternativa e um valor mais acessível, e soluciona o problema do setor.

6 – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

A estimativa de preços da contratação será compatível com os quantitativos levantados no projeto básico e com os preços do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, que é uma tabela muito utilizada no orçamento de obras em geral, mantida pela Caixa Econômica Federal e pelo IBGE, que informa os custos e índices da Construção Civil no Brasil. Tal sistema de custos da construção civil é disponibilizado na internet pela Caixa Econômica Federal.

Preliminarmente, baseados em orçamento prévio, estimamos em R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) o valor de referência da contratação ora pretendida.

7 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Esta contratação destina-se à execução de reforma para recuperação da edificação que abriga as atividades do CRAS no município de Cordilheira Alta-SC, após danos causados por vendaval. Tais serviços constarão resumidamente em:

• Recuperação da cobertura e sua estrutura;

• Recuperação das instalações elétricas danificadas;

• Reconstrução dos forros;

• Substituição de caixa d’água;

• Manutenção de esquadrias.

A reforma se dará de conformidade com o previsto no projeto básico, memoriais descritivos, especificações técnicas, planilhas orçamentárias e cronograma físico-financeiro, que serão elaborados pelo setor competente.

8 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Para execução de obras de reforma em edificações de pequeno porte, como este caso, não há viabilidade técnica na divisão dos serviços, que em sua grande maioria são interdependentes, devendo ser executados por uma mesma empresa para garantir a responsabilidade técnica dos serviços. Também não há viabilidade econômica, pois a tendência é que o custo seja reduzido para obras maiores em função da diluição dos custos administrativos e lucro. A divisão gera perda de escala, não amplia a competitividade e não melhora o aproveitamento do mercado, pois os serviços são executados por empresas de mesmo ramo de atividade.

Então, pelas razões expostas, recomendamos que a contratação não seja parcelada, por não ser vantajoso para a administração ou por representar possível prejuízo ao conjunto do objeto a ser contratado.

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A solução deverá reestabelecer a infraestrutura adequada e segura para prestação dos serviços da secretária de Assistência Social à comunidade

10 – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Não foram verificadas ações a serem executadas antes da formalização da contratação.

11 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Não há, no momento, contratações correlatas e/ou interdependentes para este objeto e/ou edificação.

12 – IMPACTOS AMBIENTAIS

Dada a natureza do objeto que se pretende adquirir, não se verifica impactos ambientais relevantes, sendo necessário tão somente que a licitante atenda aos critérios dos órgãos fiscalizadores.

13 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Os estudos preliminares evidenciam que a contratação da solução ora descrita, ou seja, de empresa de engenharia para execução de reforma para recuperação da edificação, mostra-se tecnicamente possível, a mais viável e fundamentadamente necessária.

Cordilheira Alta/SC, 17 de janeiro de 2024.

_______________________________________

CAROLINE HORN

Secretaria de Assistência Social