TERMO DE REFERÊNCIA

Secretaria Solicitante:  Secretaria de Administração, Fazenda e Planejamento

1 – DO OBJETO

Contratação de serviço especializado para a substituição de parte do telhado do edifício da Prefeitura Municipal de Cordilheira Alta SC, contemplando toda a mão de obra, materiais e ferramentas necessários, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

  - – RELAÇÂO DOS ITENS

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Substituição do telhado sobre o Gabinete do Prefeito e sala do Secretário de Administração, com aproximadamente 100m2 (podendo variar até 10% devido aos ajustes laterais e cantos), com telhas de fibrocimento 6mm ou telhas de aluzinco tipo sanduíche, incluindo parafusos, mão de obra, tinta emborrachada para vedação com algerosas, destinação adequada do material retirado e demais materiais e ferramentas necessárias [considerar trabalho em altura]). | Unidade | 1 | R$ 15.125,00 | R$ 15.125,00 |
| 2 | Substituição do telhado sobre a sala da Secretaria de Cultura e Auditório, aproximadamente 180m2 (podendo variar até 10% devido às curvas, ajustes laterais e cantos), com telhas de fibrocimento 6mm ou telhas de aluzinco tipo sanduíche, incluindo parafusos, mão de obra, tinta emborrachada para vedação com algerosas, destinação adequada do material retirado e demais materiais e ferramentas necessárias [considerar trabalho em altura]. | Unidade | 1 | R$ 18.125,00 | R$ 18.125,00 |

- - JUSTIFICATIVA DA COLETA DE ORÇAMENTOS

2.1. - Os orçamentos foram coletados através de pesquisa efetuada com empresas do ramo, locais e regionais, convidadas à visitação in loco para medição e verificação das condições do telhado, altura e demais necessidades para execução do objeto. Devido às condições e características particulares do local, tamanho, altura, estrutura e materiais envolvidos, este objeto foi orçado diretamente com fornecedores com visita física in loco. Devido as características particulares do objeto não foi possível buscar orçamentos em contratações correlatas já efetuadas em outros locais.

2.1.1. -Trata-se de serviço comum de engenharia para substituição de telhado, sem alterações estruturais ou quaisquer outras modificações na edificação, não necessitando, portanto, de engenheiro responsável.

2.2 – A separação do objeto deste processo por itens deve-se à diferença de altura dos dois locais, sendo que um dos itens está à altura de três (03) andares, sendo o item 01- telhado sobre o gabinete do Prefeito e sala do Secretário de Administração necessitando de equipamento adequado para elevar o material até o local do serviço e o outo local está a um (01) andar de altura, sendo o Item 02 – telhado sobre a sala de Secretaria da Cultura e Auditório), possibilitando ser executado com menos estrutura. Os serviços poderão ser executados em paralelo, possibilitando uma redução no tempo de execução dos serviços.

3 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

3.1 -Justifica-se a solicitação para licitação pois devido a um vendaval com granizo, o telhado ficou gravemente danificado. Desde então, toda vez que chove, um grande volume de água cai dentro do Gabinete do Prefeito, na recepção, na sala da Secretaria de Administração, na sala da Secretaria de Cultura e no Auditório, sendo contida com diversos baldes, panos e constantes retiradas de água, requerendo cuidados similares também a noite e finais de semana, quando chove. As consequências dessa infiltração de água é a deterioração do patrimônio público (imóvel, móveis e documentos) e transtornos aos trabalhadores e munícipes que frequentam o local.

4 - ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

4.1 - O prazo de conclusão dos serviços será de até 30 (trinta) dias corridos após a assinatura do contrato (ordem de serviço), considerando o tempo para compra de material, remoção e instalação, bem como possíveis intervenções climáticas (chuva) no período;

4.1.1 – O local da prestação dos serviços será no edifício da Prefeitura Municipal, rua Celso Tozzo nº 27, Centro, Cordilheira Alta, nos locais descritos no quadro do item 1.1;

4.1.1.1 – A responsabilidade de todos os materiais necessários, bem como o custo da mão de obra, destinação dos materiais retirados da obra e ferramentas necessárias para a execução do serviço é de responsabilidade da Contratada;

4.2 – Para a realização dos trabalhos, será de extrema importância que a Contratada observe as condições climáticas (previsão do tempo) e realize os trabalhos em período em que não haja previsão de chuva, de modo a evitar maiores transtornos e danos ao prédio e patrimônio público, devendo em caso de chuva durante a obra, cobrir imediatamente o(s) local(is) descoberto(s) de forma e evitar a entrada de água no prédio da Prefeitura Municipal;

4.3 – O transporte do material até o local do serviço, bem como a retirada do material danificado existente (para o lote 1) deverá ser dado pelo pátio da parte de trás do prédio da prefeitura, de modo a não obstruir entrada e saída de veículos da garagem, nem do estacionamento e acesso frontal do edifício. O mesmo deverá ocorrer com o lote 2, onde a entrega e retirada do material deverá ocorrer pelo pátio (gramado) lateral, acesso à rua Celso Tozzo, de modo a não obstruir os acessos dos servidores e munícipes à prefeitura;

4.4 – Durante a realização dos trabalhos, a Contratada deverá ter cuidado com o patrimônio público em que estará realizando o serviço, para evitar quaisquer danos materiais ao mesmo, devendo consertar, reparar ou restituir qualquer dano que venha a ser ocasionado, decorrente da execução deste objeto;

4.5 – Possuir NR35, para trabalhos em altura.

4.5.1 – A contratada deverá possuir todos os equipamentos para a execução dos serviços.

4.5.2- A contratada é responsável por todos os EPIs necessários, bem como por garantir a segurança dos funcionários nos trabalhos executados.

4.6 - Os bens serão recebidos, provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias pelo(a) responsável ao acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta;

4.6.1 - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos imediatamente, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

4.6.2 - Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material, efeitos das condições climáticas (chuva) e consequente aceitação mediante termo circunstanciado;

4.6.3 - - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;

4.6.4 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato;

5 – FORMA DE PAGAMENTO

5.1 – O pagamento será em até 30 (trinta dias) após a execução do serviço/ a entrega total do objeto, mediante apresentação das notas fiscais, devidamente atestadas pelos servidores responsáveis pelo recebimento.

4.6.5 – A contratada deverá apresentar juntamente com a nota fiscal, relatório dos trabalhadores envolvidos na prestação do serviço e a GFIP dos mesmos, de forma a comprovar o pagamento dos encargos de Previdência Social;

6 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 - São obrigações da Contratante:

6.1.1 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

6.1.3 - Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

6.1.4 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

6.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.1.6 - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

7.1.1 - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

7.2 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

7.3 - Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

7.4 - Comunicar à Contratante, no prazo mínimo de 7 (sete) dias que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.5 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.6- Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

8 - GARANTIA

8.1 - A contratada deverá fornecer garantia do serviço e do material utilizado na execução do objeto por um período de 05 (cinco) anos conforme termo de referência, sendo que os prazos   serão contados a partir da data de recebimento definitivo do objeto.

9 - AMOSTRA

9.1 – Não há necessidade da apresentação de amostras, porém os mesmos devem estar rigorosamente conforme o descritivo solicitado.

10 – FORMA E CRITERIO DE SELEÇÃO DE FORNECEDOR / REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

10.1 – Licitação deverá ser efetuada pelo menor preço por item, sendo que um interessado poderá ser o vencedor de todos os itens se ofertar o menor preço em cada um.

11 - DA SUBCONTRATAÇÃO

11.1 - É permitida a subcontratação parcial em até 30% do objeto da licitação, principalmente ao que se refere a equipamentos adequados para a elevação dos materiais até o local da prestação do serviço, bem como outros serviços, como o ajuste e a vedação do telhado com as calhas e algerosas e destinação adequada do material retirado, quando não são a especialidade da Contratada.

11.1 - A CONTRATADA poderá subcontratar parte dos serviços de instalação, sendo, entretanto, responsável por esses serviços, nos termos da Lei n.º 14.133 e suas alterações.

11.1.1 - Havendo necessidade de subcontratação deverá ser dado preferência na contratação de microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos da Lei n.º 123/2006 e alterações.

11.2 - A Contratada deverá apresentar ao fiscal da contratação da Secretaria requisitante, quando requisitado e no prazo estabelecido pelo mesmo, mediante notificação escrita, os seguintes documentos:

11.2.1 - Documentação da subcontratada, se for o caso, referente ao Registro Comercial, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações; Prova de Regularidade com a Fazenda Federal; Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal (totalidade dos tributos); Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); Certidão Negativa de Falência, Concordata ou de Recuperação Judicial (Lei n.° 11.101/2005); Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; e, se for o caso, Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, assinada por representante legal e por contador ou técnico em contabilidade da empresa. Todos os documentos deverão ser apresentados atualizados e em vigor.

12 - CONTROLE DA EXECUÇÃO

12.1 - Será designado um representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

12.1.1 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos.

12.2 - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo servidor Valdemar Martins matrícula nº 13465, que atuará como representante institucional e o gestor do contrato, será a servidora Angelita Gabriel.

12.2.1 - O recebimento provisório do objeto ficará a cargo do fiscal do contrato e o recebimento definitivo do objeto, do gestor do contrato ou da comissão designada pela autoridade competente.

12.3 - Nos casos de atraso ou de falta de designação, de desligamento e de afastamento extemporâneo e definitivo do gestor ou dos fiscais do contrato e dos respectivos substitutos, até que seja providenciada a designação, as atribuições de gestor ou de fiscal caberão ao titular da secretaria do setor requisitante.

12.3.1 - Os fiscais de contratos poderão ser assistidos e subsidiados por terceiros contratados pela administração, observado o disposto no art. 117 da lei 14.133/21.

12.3.2 - A contratação de terceiros não eximirá o fiscal do contrato da responsabilidade, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado.

12.4 - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

12.1 - Será designado representantes para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

12.1.1 - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo servidor Valdemar Martins matrícula nº 13465 que atuará como representante institucional.

12.2 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos.

12.3 - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

Cordilheira Alta/SC, 02 de fevereiro de 2024

_______________________________________

RUDIMAR MARAFON

Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

* DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa correrá pelo Código de Despesa:

| Despesa | Projeto/Atividade | Item Orçamentário |
| --- | --- | --- |

Em atenção a solicitação da secretaria para verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do objeto especificado, certifico que:

(  ) HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotações especificadas a cima;

(  ) NÃO HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações;

__________________________________

Assinatura responsável

CRC/SC

* APROVAÇÃO AUTORIDADE SUPERIOR

Dou como aprovado o termo de referência preposto a cima, bem como seus orçamentos e determino o seu integral cumprimento, nos termos legais

________________________________

LAURO TECCHIO

Prefeito Municipal em Exercício