Órgão: Município de Cordilheira Alta

Setor: Secretaria de Administração, Fazenda e Planejamento; Secretaria de Infraestrutura; Secretaria de Água e Saneamento Básico; Secretaria de Educação; Secretaria de Assistência Social; Conselho Tutelar; Fundo Municipal de Saúde; Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo e Secretaria de Agricultura.

Responsável: Francismar Martins

E-mail: francis@pmcordi.sc.gov.br

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

I – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERANDO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO

O serviço de recarga de extintores de incêndio e a manutenção de mangueiras de combate a incêndio deve ser realizado anualmente conforme prazo de validade expresso nos cilindros e por determinação da Norma Brasileira – NBR 12962 (Inspeção, Manutenção e Recarga em Extintores de Incêndio), da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e pelo Regulamento Técnico da Qualidade para os Serviços de Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio, instituído pela PORTARIA n° 58, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022 do INMETRO.

O problema a ser resolvido consiste na garantia de que os extintores estejam prontos para uso em caso de emergência. Com o passar do tempo, os extintores podem perder sua carga, e expiram sua data de validade assegurada pelo fabricante, comprometendo sua eficácia no combate a incêndios. Além disso, eventuais danos ou desgastes nos equipamentos podem comprometer sua operacionalidade.

A falta destes serviços pode acarretar um agravamento de um incidente ou acidente proporcionando vários tipos de perdas relacionadas direta e indiretamente ao desenvolvimento das atividades da Instituição.

II – LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANÁLISE DAS ALTERNATIVS POSSÍVEIS

Alternativas 01 – Aderir Carona a uma Ata de Registro de Preços de outro ente público.

- Embora possa parecer uma solução atrativa à primeira vista, há algumas considerações importantes a serem feitas, como as quantidades e especificações de cada extintor, fazendo com que essa alternativa pode não ser a mais viável para resolver o problema;

Alternativa 02 – Fazer um processo de contratação de empresa especializada para efetuar as recargas dos extintores.

Por se tratar de serviço comum, a contratação será feita através de Dispensa Eletrônica de pessoa jurídica especializada em recarga e manutenção em extintores de incêndio e a manutenção de mangueiras de combate a incêndio, incluindo a substituição de peças quando necessário, em conformidade com a Lei 14133/2021.

III – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO E À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FOR O CASO, COM INFORMAÇÃO QUANTO À UTILIZAÇÃO DO CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO

A empresa que participar do processo licitatório deverá atuar no ramo pertinente ao objeto da licitação.

Apresentar prova de capacidade técnica, mediante a apresentação de Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a execução pela empresa licitante de execução de serviços de recargas de extintores de incêndio.

O prazo máximo para execução dos serviços de recarga é de 10 dias corridos a contar da data da retirada da Unidade administrativa.

Substituir em até 5 (cinco) dias a partir da data do aviso, o(s) extintor(es) que forem contatadas falhas quaisquer que impeçam seu funcionamento por defeito no processo de recarga ou tempo de garantia demonstrada no medidor de cada extintor;

Garantir e Informar no rótulo a data de validade, que deverá ser de no mínimo 1 (um) ano, após a data de recarga;

O custo para coleta (retirada) dos extintores em seus locais, nas diversas secretarias e a devolução correta em cada local, recarregados, é por conta da Contratada.

IV – ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO, COM INFORMAÇÃO DE COMO FORAM OBTIDAS

| ITEN | ESPECIFICAÇÕES | UND. DE MEDIDA | QUANT. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Recarga de Extintores de Incêndio com 06 (seis)kg – 20–B:C | UND | 05 |
| 02 | Recarga de Extintores de Incêndio com 04(quatro)kg – 20–B:C | UND | 100 |
| 03 | Recarga de Extintores de Incêndio com 04 (quatro)kg – A:B:C | UND | 01 |
| 04 | Recarga de Extintores de Incêndio com 01(um)kg – A:B:C | UND | 02 |
| 05 | Recarga de Extintores de Incêndio com 04(quatro)kg – 20-A:B:C | UND | 01 |
| 06 | Placa de Identificação referente ao extintor, confeccionada em PVC, espessura de 2 a 3 mm, certificada, pintura fotoluminescente, antichamas, com pictograma, textos, cores e tamanhos conforme a norma vigente. | UND | 80 |
| 07 | Suporte de parede para extintor de incêndio tipo L, para extintor de 4kg, com parafuso e bucha para instalação. | UND | 80 |
| 08 | Placa Extintor “proibido colocar materiais” medindo 20x20cm confeccionada em PVC, textos cores e tamanhos conforme a norma vigente. | UND | 80 |

Os quantitativos desta tabela foram obtidos com base nas informações fornecidas por cada secretaria do município, por meio de seus representantes.

V – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Pelo fato de não haver ainda a edição do Plano de Contratação Anual do Município, fica dispensada essa exigência prevista no inciso V do parágrafo 5ª do art. 13 da lei 141 de 04 de Abril de 2023 neste ETP.

VI – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A Estimativa total do Objeto é de aproximadamente R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).

VII – REQUISITOS TÉCNICOS A SEREM ATENDIDOS PELO CONTRATADO

Os requisitos técnicos que a empresa contratada deve atender para a prestação dos serviços de recarga de extintores incluem:

Apresentar Registro da Declaração da Conformidade do Fornecedor - Empresa de Serviços de Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores, expedido pelo INMETRO.

Conformidade com Normas Técnicas: Todos os procedimentos de recarga devem estar em conformidade com as normas técnicas e regulamentações específicas para esse tipo de serviço, garantindo a segurança e a eficácia dos extintores.

Inspeção Visual e Testes de Funcionamento: Além da recarga, a empresa deve realizar inspeções visuais detalhadas em cada extintor para identificar danos, desgastes ou irregularidades que possam comprometer seu funcionamento. Testes de pressão e demais testes de funcionamento também devem ser realizados conforme necessário.

Emissão de Laudos Técnicos: Após a recarga, a empresa deve emitir laudos técnicos que atestem a conformidade dos extintores com as normas e regulamentações aplicáveis, bem como descrevam os procedimentos realizados e os resultados obtidos nos testes de funcionamento.

VIII – JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO

O contratação terá duração de 12 (doze) meses. A contratação pela prefeitura será conforme a demanda. De imediato, serão feitas as recargas de todos os extintores que já apresentem esta necessidade, podendo ser feitas em mais de uma etapa, de acordo com a data de validade de cada equipamento.

IX – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Com o presente processo licitatório, pretende-se, no período da vigência desta contratação, estar com os extintores de todas as secretarias do município carregados, dentro da data de validade, aumentando assim, o nível de segurança dos imóveis, bens públicos, servidores e munícipes que neles estejam.

X – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Fazer um levantamento adequado dos extintores que as diversas secretarias do município possuem;

Verificar a existência de dotação orçamentária para esta despesa.

XI – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não há contratação Correlatas ou interdependentes à este objeto.

XII – POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS

Esta contratação não causara nenhum impacto ambiental.

XIII – POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Em conclusão, a contratação de uma empresa especializada em recarga de extintores pela Prefeitura de Cordilheira Alta/SC é uma medida essencial para garantir a segurança, a conformidade e a eficácia dos equipamentos de combate a incêndio em seus prédios e instalações. Ao adotar essa medida, a administração municipal demonstra seu compromisso com a proteção do patrimônio público, a preservação da vida e a promoção da segurança de seus servidores e da comunidade em geral.

XIV – RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE ETP

Francismar Martins - Secretaria de Água Esgoto e Saneamento Básico

Cordilheira Alta/SC, 23 de maio de 2024

______________________________________________

Francismar Martins

Secretário de Água e Saneamento Básico

Aprovado por

___________________________________________________
Rudimar Marafon

Secretário de Administração Fazenda e Planejamento