TERMO DE REFERÊNCIA

DISPENSA ELETRÔNICA REGISTRO DE PREÇOS

Secretaria Solicitante:  Secretaria de Administração, Fazenda e Planejamento; Secretaria de Infraestrutura; Secretaria de Água e Saneamento Básico; Secretaria de Educação; Secretaria de Assistência Social; Conselho Tutelar; Fundo Municipal de Saúde; Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo e Secretaria de Agricultura.

1 – DO OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA Recarga de extintores e correlatos, para atender as necessidades das diversas secretarias e do Fundo Municipal de Saúde do Município de Cordilheira Alta SC, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

  - – RELAÇÂO DOS ITENS

| ITEN | ESPECIFICAÇÕES | UND. DE MEDIDA | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Recarga de Extintores de Incêndio com 06 (seis) kg – 20–B:C | UND | 05 | 62,57 | R$ 312,85 |
| 02 | Recarga de Extintores de Incêndio com 04 (quatro) kg – 20–B:C | UND | 100 | 53,05 | R$ 5.305,00 |
| 03 | Recarga de Extintores de Incêndio com 04 (quatro)kg – A:B:C | UND | 01 | 53,00 | R$ 53,00 |
| 04 | Recarga de Extintores de Incêndio com 01(um)kg – A:B:C | UND | 02 | 73,33 | R$ 146,66 |
| 05 | Recarga de Extintores de Incêndio com 06(seis)kg – 20-A:B:C | UND | 01 | 86,21 | R$ 86,21 |
| 06 | Placa de Identificação referente ao extintor, confeccionada em PVC, espessura de 2 a 3 mm, certificada, pintura fotoluminescente, antichamas, com pictograma, textos, cores e tamanhos conforme a norma vigente | UND | 80 | 9,73 | R$ 778,40 |
| 07 | Suporte de parede para extintor de incêndio tipo L, para extintor de no mínimo 4kg, com parafuso e bucha para instalação. Material em metal resistente ao peso solicitado. | UND | 80 | 5,06 | R$ 404,80 |
| 08 | Placa Extintor “proibido colocar materiais” medindo 20x20cm confeccionada em PVC, textos cores e tamanhos conforme a norma vigente. | UND | 80 | 3,67 | R$ 293,60 |
|  | Valor Total R$ 7.380,52 |  |  |  |  |

2 - JUSTIFICATIVA DA COLETA DE ORÇAMENTOS

2.1. - Os orçamentos foram coletados através de pesquisa efetuada no site do PNCP. Em alguns itens, não foram encontradas outras licitações, razão pela qual foram coletados orçamentos de fornecedores locais.

2.2. Foram utilizadas as médias dos orçamentos pesquisados para efetuar a tabela de preços acima.

3 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

3.1 -Justifica-se a solicitação para licitação para manter extintores adequados, dentro da data de validade, de forma a dar mais segurança às edificações públicas e dos que nelas trabalham e transitam, estando em conformidade com as normas de prevenção contra incêndios e exigências do Corpo de Bombeiros.

- Segurança Pública: A segurança dos cidadãos e dos espaços públicos é uma prioridade absoluta para a administração municipal. Garantir que os extintores estejam operacionais e devidamente carregados é essencial para proteger vidas e propriedades públicas em caso de incêndio.

Conformidade Legal: Existem regulamentações e normas específicas que exigem a manutenção regular e a recarga periódica dos extintores, de acordo com o período de validade do casco e do produto em seu interior.

4 - ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

4.1 - O prazo de aquisição dos bens será de acordo com o cronograma expedido pela secretaria solicitante, e o prazo de entrega é de até 10 (dez) dias após o envio do empenho.

4.1.1 – O local de entrega será nas secretarias solicitantes, nos horários de 07:30 as 11:30 e das 13:00 as 17:00, de segunda a sexta feira.

4.1.1.1 – A responsabilidade dos materiais para execução do serviço de recarga dos extintores ou custo de retirada dos cascos e a entrega destes, recarregados, será por conta da Contratada.

4.1.2 - Os bens serão recebidos, provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias pelo(a) responsável ao acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.2 - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos imediatamente, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.3 - Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4.3.1 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.4 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

4.5 - A empresa que participar do processo licitatório deverá atuar no ramo pertinente ao objeto da licitação.

4.6 - Apresentar prova de capacidade técnica, mediante a apresentação de Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a execução pela empresa licitante de execução de serviços de recargas de extintores de incêndio.

4.7 - O prazo máximo para execução dos serviços de recarga é de 10 dias corridos a contar da data da retirada da Unidade administrativa.

4.8 - Substituir em até 5 (cinco) dias a partir da data do aviso, o(s) extintor(es) que forem contatadas falhas quaisquer que impeçam seu funcionamento por defeito no processo de recarga ou tempo de garantia demonstrada no medidor de cada extintor;

4.9 - Garantir e Informar no rótulo a data de validade, que deverá ser de no mínimo 1 (um) ano, após a data de recarga;

5 – FORMA DE PAGAMENTO

5.1 – O pagamento será em até 30 (trinta dias) após a execução do serviço/ a entrega do objeto mediante apresentação das notas fiscais, devidamente atestadas pelos servidores responsáveis pelo recebimento.

6 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 - São obrigações da Contratante:

6.1.1 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

6.1.3 - Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

6.1.4 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

6.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.1.6 - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

7.1.1 - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

7.2 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

7.3 - Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

7.4 - Comunicar à Contratante, no prazo mínimo de 03 (três) dias que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.5 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.6- Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

8 - GARANTIA

8.1 - A contratada deverá fornecer garantia do serviço e do material de no mínimo 12 (doze) meses, sendo   que os prazos   serão contados a partir da   data de recebimento definitivo do objeto.

9 - AMOSTRA

9.1 – Não há necessidade da apresentação de amostras, porém os mesmos devem estar rigorosamente conforme o descritivo solicitado.

10 – FORMA E CRITERIO DE SELEÇÃO DE FORNECEDOR / REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

10.1 – Licitação deverá ser efetuada pelo menor preço por item.

Os requisitos técnicos que a empresa contratada deve atender para a prestação dos serviços de recarga de extintores incluem:

Apresentar Registro da Declaração da Conformidade do Fornecedor - Empresa de Serviços de Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores, expedido pelo INMETRO.

Conformidade com Normas Técnicas: Todos os procedimentos de recarga devem estar em conformidade com as normas técnicas e regulamentações específicas para esse tipo de serviço, garantindo a segurança e a eficácia dos extintores.

Inspeção Visual e Testes de Funcionamento: Além da recarga, a empresa deve realizar inspeções visuais detalhadas em cada extintor para identificar danos, desgastes ou irregularidades que possam comprometer seu funcionamento. Testes de pressão e demais testes de funcionamento também devem ser realizados conforme necessário.

Emissão de Laudos Técnicos: Após a recarga, a empresa deve emitir laudos técnicos que atestem a conformidade dos extintores com as normas e regulamentações aplicáveis, bem como descrevam os procedimentos realizados e os resultados obtidos nos testes de funcionamento.

11 - DA SUBCONTRATAÇÃO

11.1 - É vedada a subcontratação ou transferência total ou parcial do objeto da licitação.

12 - CONTROLE DA EXECUÇÃO

12.1 - Será designado um representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

12.1.1 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos.

12.2 - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelos servidores: Francismar Martins, Ana Eliza Tauchert, Gilberto Figueiró Pedroso, Claucimar Mateus Obetzne, Flavia Cortes Garcia, Caroline Horn e Valdir Perin que atuarão como representantes institucionais e o gestor do contrato, será a servidora Angelita Gabriel.

12.2.1 - O recebimento provisório do objeto ficará a cargo do fiscal do contrato e o recebimento definitivo do objeto, do gestor do contrato ou da comissão designada pela autoridade competente.

12.3 - Nos casos de atraso ou de falta de designação, de desligamento e de afastamento extemporâneo e definitivo do gestor ou dos fiscais do contrato e dos respectivos substitutos, até que seja providenciada a designação, as atribuições de gestor ou de fiscal caberão ao titular da secretaria do setor requisitante.

12.3.1 - Os fiscais de contratos poderão ser assistidos e subsidiados por terceiros contratados pela administração, observado o disposto no art. 117 da lei 14.133/21.

12.3.2 - A contratação de terceiros não eximirá o fiscal do contrato da responsabilidade, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado.

12.4 - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

Cordilheira Alta/SC, 27 de maio de 2023.

___________________________________________________
Rudimar Marafon

Secretário de Administração Fazenda e Planejamento

___________________________________________________
Gilberto Pedroso Figueiró

Secretário de Infraestrutura

___________________________________________________
Francismar Martins

Secretário de Agua e Saneamento Básico

___________________________________________________
Ana Eliza Tauchert

Secretária de Educação

___________________________________________________
Caroline Horn

Fundo Municipal de Assistência Social

___________________________________________________
Ana Paula Biessek

Fundo Municipal de Saúde

___________________________________________________
Sonia Cristina Della Torres Briancini

Responsável pela Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo

___________________________________________________
Claucimar Mateus Obetzne

Secretário de Agricultura, Industria e Comércio

* DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa correrá pelo Código de Despesa:

| Secretaria | Despesa | Projeto/Atividade | Item Orçamentário |
| --- | --- | --- | --- |
| Agricultura | 63 | 3390 | 2009 |
| Infraestrutura | 73 | 3390 | 2011 |
| Educação | 37 | 3390 | 2013 |
| Educação | 29 | 3390 | 2089 |
| Educação | 32 | 3390 | 2094 |
| Administração | 9 | 3390 | 2093 |
| Saúde | 23 | 3390 | 2093 |
| Saúde | 4 | 3390 | 2019 |
| Social (gestão) | 81 | 3390 | 2006 |
| Social (CRAS) | 84 | 3390 | 2099 |
| Conselho Tutelar | 92 | 3390 | 2077 |
| Água | 97 | 3390 | 2077 |
| Cultura | 48 | 3390 | 2005 |

Em atenção a solicitação da secretaria para verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do objeto especificado, certifico que:

(  ) HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotações especificadas a cima;

(  ) NÃO HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações;

__________________________________

Assinatura responsável

CRC/SC

* APROVAÇÃO AUTORIDADE SUPERIOR

Dou como aprovado o termo de referência preposto a cima, bem como seus orçamentos e determino o seu integral cumprimento, nos termos legais

________________________________

CLODOALDO BRIANCINI

Prefeito Municipal de Cordilheira Alta