Órgão: Secretária Municipal de Água e Saneamento Básico

Setor: Estação de Tratamento de Água

Responsável: Francismar Martins

E-mail: secretariaagua@pmcordi.sc.gov.br

- DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

- I – OBJETO

Aquisição de equipamentos para a dosagem de produtos químicos nas Estações de Tratamento de Água do Município de Cordilheira Alta SC.

- II – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO, INFORMANDO SE O OBJETO JÁ FOI CONTRATADO ANTERIORMENTE

A aquisição destes itens se da pela necessidade da dosagem de produtos químicos de forma constante, visto que a ETA tem produção e tratamento de 24 horas/dia.

Cada produto químico, como soda barrilha, flúor, cloro e PAC, tem sua bomba dosadora individual, junto com suas ligações com mangueira de polietileno de ¼.

No quadro atual, esta em falta uma dosadora para produto químico flúor, sendo que a dosagem esta sendo efetuada manualmente, o que não é indicado por maior probabilidade da não exatidão na dosagem final, comprometendo a potabilidade deste indicador.

No restante dos parâmentos de produtos químicos, estamos com manutenção constante, gerando maior custo efetivo e pausa maior no tratamento, comprometendo o resultado e, consequentemente, a qualidade da água para consumo humano.

- III – QUANTIDADE A SER CONTRATADA

| - ITEN | - DESCRIÇÃO | - UNID. | - QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - BOMBA DOSADORA EX 1 0704 220 V – 50/60 HZ VAZÃO 7 L/H | - Unid. | - 5 |
| - 2 | - BOMBA DOSADORA EX 2 0917 220 V – 50/60 HZ VAZÃO 20 L/H | - Unid. | - 1 |
| - 3 | - MANGUEIRA DE POLIETILENO ¼ PARA BOMBA DOSADORA | - Metros | - 500 |
| - 4 | - KIT COM 10 UNIDADES DE VÁLVULA LABIAL SILICONE/EPDM VITON | - Unid. | - 4 |

- IV – VALOR ESTIMADO

Valor estimado em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

- V – DATA PRETENDIDA PARA EXECUÇÃO DO OBJETO, COM JUSTIFICATIVA

A contratação deste objeto é de imediato após a assinatura do contrato. Como temos falta de uma dosadora no parâmetro flúor e manutenção constante nas bombas dosadoras atuais, será necessária a aquisição emergencial.

VI – VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA DO OBJETO COM CONTRATAÇÕES CORRELATAS

Não há vínculo do objeto com outras contratações.

VII – RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES

Responsável Técnica Elisandra Maria Engler

Cordilheira Alta/SC, 03 de julho de 2024.

Elisandra Maria Engler

Responsável Técnica