Órgão: Município de Cordilheira Alta SC

Setor: Secretaria de Infraestrutura

Responsável: Gilberto Pedroso

E-mail: obras@pmcordi.sc.gov.br

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

I – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERANDO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO

- A contratação emergencial de uma empresa especializada em serviço de videomonitoramento por câmeras de vigilância em vias públicas no município de Cordilheira Alta/SC é imprescindível e essencial para a segurança pública dos munícipes. A ausência deste serviço vital compromete a capacidade de resposta rápida a incidentes, a prevenção de crimes e a manutenção da ordem pública. O serviço também está conectado com outros órgãos regionais, como o serviço de inteligência da Polícia Militar de Chapecó PM de Cordilheira Alta e Coronel Freitas e Polícia Rodoviária, contribuindo para o monitoramento e controle do tráfego de veículos e pessoas suspeitas na região, garantindo maior efetividade no serviço de segurança pública em geral. Portanto, é imperativo que não haja interrupção nos serviços de videomonitoramento, justificando assim a necessidade de uma contratação emergencial.

- A contratação emergencial será feita por um período necessário para o município organizar estudo de viabilidade de implantação de sistema próprio ou terceirizado.

II – LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANÁLISE DAS ALTERNATIVS POSSÍVEIS

- Alternativa 01 – Prorrogar o contrato de serviços de videomonitoramento das vias públicas do município de Cordilheira Alta/SC por câmeras de vigilância, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e softwares: esta alternativa não é possível devido à licitação ter sido através de Registro de Preços.

- Alternativa 02 - O município adquirir o sistema de videomonitoramento, incluindo todos os materiais, equipamentos e software necessário, para monitoramento das vias públicas: no momento esta alternativa não é possível, pois há um tempo necessário até ser feito o estudo de vantajosidade entre a contratação de serviço terceirizado ou implantação de serviço próprio.

Alternativa 03 - Realizar uma contratação emergencial pelo período de 04 (quatro) meses para evitar a interrupção deste serviço essencial. A continuidade do videomonitoramento é de extrema necessidade para garantir a segurança pública e o bem-estar da população.

- A alternativa 03 é a opção necessária no momento para evitar a interrupção dos serviços de videomonitoramento, que são essenciais para a segurança pública. Durante o período do contrato emergencial de 04 (quatro) meses, o município fará um estudo de vantajosidade entre terceirização de serviço ou implantação de serviço próprio, bem como os locais

III – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO E À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FOR O CASO, COM INFORMAÇÃO QUANTO À UTILIZAÇÃO DO CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO

Manter o funcionamento de todo o sistema na integra, conforme contrato anterior, finalizado em 12/06/2024, processo licitatório 59/2023, pregão eletrônico 24/2023 e “Anexo 1” e “Anexo 2” deste documento.

IV – ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO, COM INFORMAÇÃO DE COMO FORAM OBTIDAS

- Contratação emergencial de empresa especializada pelo período de 04 (quatro) meses para a locação de sistema de videomonitoramento por câmeras de vigilância em vias públicas do município de Cordilheira Alta/SC.

V – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Pelo fato de não haver ainda a edição do Plano de Contratação Anual do Município, fica dispensada essa exigência prevista no inciso V do parágrafo 5ª do art. 13 da lei 141 de 04 de Abril de 2023 neste ETP.

VI – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A Estimativa total do Objeto é de R$ 36.100,00 (Trinta e seis mil e cem reais).

VII – REQUISITOS TÉCNICOS A SEREM ATENDIDOS PELO CONTRATADO

Qualidade das Câmeras: Fornecimento de câmeras de vigilância com resolução de imagem adequada para captura de detalhes, tanto durante o dia quanto à noite. As câmeras devem possuir tecnologia de alta definição (HD) ou superior, garantindo imagens nítidas e claras.

Ampla Cobertura de Área: Câmeras com ângulo de visão amplo e capacidade de cobertura eficaz das vias públicas designadas, garantindo a monitorização completa das áreas determinadas.

Resistência e Durabilidade: As câmeras de vigilância devem ser resistentes às condições climáticas locais, incluindo variações de temperatura, umidade e exposição à poeira e água. Elas devem ser construídas com materiais de alta qualidade e possuir certificação de resistência a intempéries.

Compatibilidade com o Ambiente Urbano: Os equipamentos fornecidos devem ser discretos e integrados ao ambiente urbano, minimizando impactos visuais e garantindo a aceitação pela comunidade local.

Sistema de Armazenamento Seguro: Fornecimento de sistema de armazenamento de dados robusto e seguro, capaz de armazenar e gerenciar as imagens capturadas pelas câmeras de forma eficiente e confiável. O sistema deve garantir a integridade e a privacidade dos dados armazenados.

Software de Monitoramento Avançado: Implementação de software de monitoramento avançado, com recursos de análise inteligente de imagens, detecção de movimento, reconhecimento facial, entre outros. O software deve ser intuitivo e de fácil operação, permitindo o acompanhamento em tempo real e a análise de eventos suspeitos.

Integração com Infraestrutura de Rede: Garantia de integração eficaz com a infraestrutura de rede existente, permitindo a transmissão e visualização das imagens em tempo real em dispositivos remotos.

VIII – JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO

O valor do pagamento será de forma mensal, em quatro parcelas iguais. Trata-se de serviço continuado.

IX – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratação emergencial, almejamos garantir a continuidade ininterrupta dos serviços de monitoramento até que o município finalize o processo de aquisição e instalação do seu próprio sistema. Essa medida visa a manutenção da segurança pública sem lacunas, assegurando a proteção e tranquilidade da comunidade durante todo o processo de transição.

X – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Verificar a disponibilidade de recursos financeiros para esta despesa.

XI – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não há contratação Correlatas ou interdependentes à este objeto.

XII – POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS

Para esta contratação não haverá impacto ambiental.

XIII – POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

A decisão pela contratação emergencial é de grande importância para assegurar a continuidade dos serviços de monitoramento sem interrupções. Priorizamos a segurança pública e o bem-estar da comunidade, e essa medida emergencial é essencial para garantir a proteção das vias públicas até que o município finalize seu próprio sistema de monitoramento. Estamos comprometidos em agir com eficácia e celeridade para manter a segurança da nossa cidade, e a contratação emergencial reflete esse compromisso.

XIV – RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE ETP

Gilberto Figueiró Pedroso – Secretário de Infraestrutura

Cordilheira Alta/SC, 02, de julho de 2024

___________________________________________________
Gilberto Figueiró Pedroso

Secretário de Infraestrutura

ANEXO I

1 – Relação de materiais a serem utilizados

- Postes metálico galvanizado 4" 3 metros

- Caixas para quadro de comando em aço, de uso externo

- 06 Câmeras de monitoramento OCR, leitura de placas (LCR)

- 49 Câmeras fixas de monitoramento

- 01 Câmera speed dome

- Licenças de acesso web para o sistema LPR

- Licenças para sistema operacional e outros softwares necessários ao funcionamento e visualização das imagens

- Servidor Core I7/16gb/HD 256 SSD com tela de 21" para sistema LPR

- Racks de parede 12U com régua de tomadas e organizador de cabos

- Nobreak(s) que suportem o sistema por no mínimo 1 (uma) hora, em caso de queda de energia

- 02 NVD 7132 32 canais e HD com espaço de memória suficiente para gravação de até 15 dias

- 2 TV 48" ou superior

- Computador mínimo Core I3, HD 256 SSD ou superior, com monitor mínimo de 19 polegadas, para acesso também às TV´s de visualização de imagens

- Réguas com tomadas necessárias e organizadores de cabos

- Roteador para gerenciamento da rede de internet

- Pares de conversor de midea 100/1000 para a comunicação da rede de internet

- Switchs 8 portas (ou mais) para interligação da rede de internet, conforme necessário

- pontos de internet 30mb (ou superior) fibra óptica com IP público cada, que atendam a todos os locais (com câmeras e a central)

- Demais equipamentos (hardware e software) e mobiliários necessários para instalação e funcionamento de todo o sistema da rede de monitoramento, incluindo a central

- Incluso todo material oculto, para funcionamento do sistema

2 - Deve contemplar a instalação de sistema de vídeo monitoramento público, as câmeras de reconhecimento de placas, as câmeras de monitoramento e a manutenção das 10 câmeras existentes de propriedade do município e ou moradores, bem como a montagem de um sistema de vídeo monitoramento dentro da base da Policia Militar de Cordilheira Alta com 2 telas de vídeo monitoramento, 1 servidor com o software de LPT e com o tempo de armazenamento das imagens de no mínimo 15 dias. O armazenamento das gravações será guardado na base da polícia militar em NVD;

3 – O sistema de visualização e consulta também deverá ser instalado em computadores da Secretaria de Administração e Gabinete do Prefeito, para facilitar e agilizar eventuais consultas e visualizações, caso se façam necessários, bem como possibilitar essas consultas em momentos que a Delegacia de Polícia Miliar estiver fechada;

4 - Deve incluir serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como substituição de equipamentos com problema ou danificados por desastres naturais, acidentes ou outros;

5 – Deve garantir o transporte de dados até a base da Polícia Militar via internet de fibra ótica e manutenção na rede de dados;

5 - Deve incluir também a ligação e as taxas de internet e energia elétrica junto às companhias fornecedoras, que deverão ser contratadas pelo vencedor da licitação, sem ônus para o Contratante;

6 – Todo o transporte de materiais, local de armazenagem até a instalação, bem como a mão de obra é por conta da Contratada.

7 – Ao término da instalação dos equipamentos, e estando todo o sistema em funcionamento, a CONTRATADA deverá efetuar treinamento operacional do sistema e consulta de imagens para servidores do município e à Polícia Militar, para que possam usufruir corretamente do sistema;

8– O serviço de leitura de placas de veículos com LPR (do inglês “License Plate Recognition – Reconhecimento de Placas de Veíuculos) deverá possui no mínimo as seguintes características:

8.1 - Capturar placas dos veículos, possuindo sistema óptico de reconhecimento de caracteres;

8.2 - Extrair localmente placas dos veículos, possuindo sistema óptico de reconhecimento de caracteres;

8.3 - Ser capaz de capturar os caracteres das placas de veículos nos períodos diurno e noturno;

8.4 – Fazer o reconhecimento de placas com base na análise do vídeo;

8.5 - Deverá ser capaz de reconhecer placa de veículos com índices de acerto de no mínimo 90% com velocidade de até 100km/h;

8.6 - Ser capaz de se integrar com soluções de terceiros, através de API ou SDK, de modo que a coleta das informações de eventos ocorra da forma mais automática possível, caso necessário;

ANEXO II

| Ponto | Local - Ponto | Coordenada | Câmera Existente | Câmera Adicional | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Base Policia Militar | -26.98606, -52.60415 | NA | 1 fixa | Instalação do link, rack e sala de vídeo monitoramento |
| 2 | BR282, em frente à Ludovico Tozzo | -26.99361, -52.61082 | 1 Speed Dome | 1 fixa | Câmera e poste da prefeitura, incluir ponto de internet e energia elétrica |
| 3 | Rua Alberto Maggioni, em frente à Rondofrio | -26.99118, -52.60938 | 1 Speed Dome | 1 fixa | Câmera e poste da prefeitura, incluir ponto de internet e energia elétrica |
| 4 | Esquina Posto de Saude do Rosa Linda | -26.99214, -52.60815 | 1 Speed Dome | NA | Câmera e poste da prefeitura, incluir ponto de internet e energia elétrica |
| 5 | BR282, entre Moinho e Posto de Gasolina | -26.98649, -52.60529 | 1 Speed Dome | 2 LPR | Incluir 1 poste, 1 ponto de internet e energia elétrica |
| 6 | Av. Fermino Tozzo, 73, esquina Câmara Vereador | -26.98588, -52.60353 | 1 Speed Dome | 1 fixa | Câmera e poste da prefeitura, incluir ponto de internet e energia elétrica |
| 7 | Av. Fermino Tozzo, praça | -26.98413, -52.6032 | NA | 2 fixa | Incluir 1 poste, 1 ponto de internet e energia elétrica |
| 8 | Av. Fermino Tozzo, saída para Xaxim | -26.98298, -52.59881 | NA | 1 Speed e 1 LPR | Poste da prefeitura, incluir ponto de internet e energia elétrica |
| 9 | R. Patrício Dal Santo, esquina Mec. Prime | -26.98719, -52.60159 | 1 Speed Dome | 1 Fixa | Câmera e poste da prefeitura, incluir ponto de internet e energia elétrica |
| 10 | R. Angelo Gabriel, próx. Garagem máquinas | -26.99028, -52.59819 | 1 Speed Dome | 1 Fixa | Câmera e poste da prefeitura, incluir ponto de internet e energia elétrica |
| 11 | Prox. Granja Dal Santo | -26.99643, -52.59966 | 1 Speed Dome | NA | Câmera e poste da prefeitura, incluir ponto de internet e energia elétrica |
| 12 | R. Paulo Marcone, 72 | -26.98607, -52.60243 | 1 Speed Dome | NA | Câmera e poste da prefeitura, incluir ponto de internet e energia elétrica |
| 13 | R. Célso Tozzo, esquina prefeitura | -26.98473, -52.60329 | NA | 2 Fixa | Incluir 1 poste, 1 ponto de internet e energia elétrica |
| 14 | R. Célso Tozzo, 257, | -26.98452, -52.6009 | NA | 2 Fixa | Incluir 1 poste, 1 ponto de internet e energia elétrica |
| 15 | R. Alberto Maggioni, praça | -26.9871, -52.60756 | NA | 2 Fixa | Incluir 1 poste, 1 ponto de internet e energia elétrica |
| 16 | Av. Fermino Tozzo 283, próx. Cresol | -26.98663, -52.60332 | NA | 2 Fixa | Incluir 1 poste, 1 ponto de internet e energia elétrica |
| 17 | Rua Alberto Maggioni, esquina creche | -26.98871, -52.61029 | NA | 2 Fixa | Incluir 1 poste, 1 ponto de internet e energia elétrica |
| 18 | R. Alberto Tressoldi, 87 | -26.9921, -52.60917 | NA | 1 Fixa | Incluir 1 poste, 1 ponto de internet e energia elétrica |
| 19 | Rua Virginia Zardo, esquina, Rosa Linda | -26.99538, -52.60851 | NA | 2 Fixa | Incluir 1 poste, 1 ponto de internet e energia elétrica |
| 20 | Rua Virginia Zardo, esquina com rua da Nilo | -26.99601, -52.60356 | NA | 1 Fixa 1 LPR | Incluir 1 poste, 1 ponto de internet e energia elétrica |
| 21 | Interior, L. Bento, próx. Ao Zanardi | -26.97741, -52.62209 | NA | 2 Fixa | Incluir 1 poste, 1 ponto de internet e energia elétrica |
| 22 | Igreja Linha Bento G. | -26.97497, -52.62563 | NA | 2 Fixa | Incluir 1 poste, 1 ponto de internet e energia elétrica |
| 23 | Escola Alceu Mazzioni | -26.97047, -52.62964 | NA | 2 Fixa | Incluir 1 poste, 1 ponto de internet e energia elétrica |
| 24 | Interior (Vila Vaz) | -26.95523, -52.6478 | NA | 2 Fixa | Incluir 1 poste, 1 ponto de internet e energia elétrica |
| 25 | Cemitério Fernando M. | -26.94808, -52.66735 | NA | 2 Fixa | Incluir 1 poste, 1 ponto de internet e energia elétrica |
| 26 | SC 157, saída Fernando M. à Coronel Freitas | -26.94406, -52.6747 | NA | 1 Fixa | Incluir 1 poste, 1 ponto de internet e energia elétrica |
| 27 | Rua 7 de Setembro, esquina Rua Chapecó | -26.94646, -52.67139 | NA | 1 Fixa 1 LPR | Incluir 1 poste, 1 ponto de internet e energia elétrica |
| 28 | Rua 7 de Setembro, esquina escola/igreja | -26.94823, -52.673 | NA | 2 Fixa | Incluir 1 poste, 1 ponto de internet e energia elétrica |
| 29 | Rua 7 de Setembro, SC-157, entrada distrito | -26.94998, -52.67434 | NA | 2 Fixa | Incluir 1 poste, 1 ponto de internet e energia elétrica |
| 30 | ETA ZARDO - Interior | -26.99134, -52.65172 | NA | 1 Fixa | Incluir 1 poste, 1 ponto de internet e energia elétrica |
| 31 | Mirante do Trevo, quase final av. principal | -26.99446, -52.64109 | NA | 2 Fixa | Incluir 1 poste, 1 ponto de internet e energia elétrica |
| 32 | Mirante do Trevo, depois da Safrio | -26.994827, -52.644303 | NA | 1 LPR | Incluir 1 poste, 1 ponto de internet e energia elétrica |
| 33 | Linha Dianista, esquina da Escolinha | -26.965449, -52.676103 | NA | 1 Fixa | Incluir 1 poste, 1 ponto de internet e energia elétrica |
| 34 | Linha Dianista, entre Giordani e Atuati | -26.985781, -52.686563 | NA | 1 Fixa | Incluir 1 poste, 1 ponto de internet e energia elétrica |
| 35 | SC-157, próximo à Madeireira Tecchio | -26.942024, -52.677754 | NA | 2 Fixa | Incluir 1 poste, 1 ponto de internet e energia elétrica |
| 36 | Residencial Cohab – entrada do bairro | -26.989839, -52.597081 | NA | 1 Fixa | Incluir 1 poste, 1 ponto de internet e energia elétrica |
| 37 | Residencial Cohab, final do bairro | -26.990429, -52.593218 | NA | 1 Fixa | Incluir 1 poste, 1 ponto de internet e energia elétrica |
| 38 | Campina do Gregório, em frente ao campo | -26.980763, -52.635014 | NA | 1 Fixa | Incluir 1 poste, 1 ponto de internet e energia elétrica |
| 39 | Residencial Coqueiros | -27.029578, -52.612580 | NA | 1 Fixa | Incluir 1 poste, 1 ponto de internet e energia elétrica |
| Total câmeras além das existentes (do município) |  |  | Postes, internet e energia elétrica |  |  |
| 49 fixas |  |  | Postes: verificar a necessidade de cada local |  |  |
| 6 LPR |  |  | Energia elétrica: verificar a necessidade de cada local |  |  |
| 1 SPEED |  |  | Internet: verificar a necessidade de cada local |  |  |