TERMO DE REFERÊNCIA - retificado

- OBJETO

  - Definição do objeto:

    - Registro de preço para futuro fornecimento de mão de obra e materiais para manutenção da rede de iluminação pública do Município de Cordilheira Alta SC, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

  - Estimativa das quantidades:

| Item | Descrições dos itens | Unidade | Quantidade | R$ Unitário | R$ Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOCAL DE PORCELANA REFORÇADO COM ROSCA TIPO E40 | Unidade | 150 | 14,88 | R$ 2.232,00 |  |
| 2 | BOCAL DE PORCELA REFORÇADO COM ROSCA TIPO E27 | Unidade | 150 | 4,89 | R$ 733,50 |  |
| 3 | CONECTOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Unidade | 300 | 4,66 | R$ 1.398,00 |  |
| 4 | BASE PARA RELÉ FOTOELETRONICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Unidade | 150 | 12,52 | R$ 1.878,00 |  |
| 5 | REATOR VAPOR SÓDIO - 150W BP EXT | Unidade | 150 | 71,82 | R$ 10.773,00 |  |
| 6 | REATOR VAPOR SÓDIO - 150W EXT. | Unidade | 250 | 77,65 | R$ 19.412,50 |  |
| 7 | REATOR VAPOR SÓDIO - 250W EXT. | Unidade | 150 | 105,23 | R$ 15.784,50 |  |
| 8 | RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Unidade | 200 | 21,25 | R$ 4.250,00 |  |
| 9 | RELÉ FOTOELETRICO 3 PINOS, PARA LUMINÁRIAS EM LED | Unidade | 150 | 47,97 | R$ 7.195,50 |  |
| 10 | RELÉ FOTOELETRICO COM BASE E SUPORTE - PARA INSTALAÇÃIO EM POSTE | Unidade | 150 | 44,48 | R$ 6.672,00 |  |
| 11 | SUPORTE P/ RELÉ FOTOELETRICO 220 10A À 15A | Unidade | 200 | 10,77 | R$ 2.154,00 |  |
| 12 | REATOR VAPOR SODIO - 250W - BP EXT | Unidade | 150 | 94,31 | R$ 14.146,50 |  |
| 13 | CHAVE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1 X 50A - 220V | Unidade | 30 | 353,03 | R$ 10.590,90 |  |
| 14 | CABO DE COBRE UNIPOLAR, FLEXIVEL ISOLAÇÃO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 2,5MM² | Unidade | 600 | 1,87 | R$ 1.122,00 |  |
| 15 | CABO DE COBRE UNIPOLAR FLEXIVEL 6,00MM - ISOLAÇÃO EM EPR OU XLPE, | Unidade | 100 | 8,6 | R$ 860,00 |  |
| 16 | CABO DE COBRE UNIPOLAR FLEXIVEL 10,00MM - ISOLAÇÃO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV | Unidade | 100 | 8,76 | R$ 876,00 |  |
| 17 | FITA ISOLANTE – ROLO DE 20MT | Unidade | 30 | 8,54 | R$ 256,20 |  |
| 18 | LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W | Unidade | 150 | 33,38 | R$ 5.007,00 |  |
| 19 | LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W | Unidade | 250 | 38,25 | R$ 9.562,50 |  |
| 20 | CINTA EM AÇO GALVANIZADO PARA POSTE CIRCULAR - D170MM | Unidade | 100 | 49,43 | R$ 4.943,00 |  |
| 21 | CINTA EM AÇO GALVANIZADO PARA POSTE CIRCULAR – D280MM | Unidade | 150 | 71,01 | R$ 10.651,50 |  |
| 22 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16/250MM - | Unidade | 200 | 15,27 | R$ 3.054,00 |  |
| 23 | ARRUELA LISA QUADRADA 38 X 38 3 MM- F. 18MM - | Unidade | 200 | 1,22 | R$ 244,00 |  |
| 24 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIR PEÇAS E EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE MÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELAS NORMAS COMPETENTES – INCLUI FERRAMENTAS DE USO COMUM E ESPECIFICAS PARA TROCA DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TERRITORIO MUNICIPAL, COMPREENDENDO AS LOCALIDADES DO CENTRO E BAIRROS DA SEDE DO MUNICIPIO, ASSIM COMO EM DEMAIS LOCALIDADES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO SOLICITADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. DEVERÁ HAVER RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS. | Hora | 350 | 130,56 | R$ 45.696,00 |  |
|  |  |  |  | Valor total | R$ 179.492,60 |  |

  - Natureza do Objeto:

    - Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa descrita no Estudo Técnico Preliminar.

  - Prazo de Contratação e índice de reajustamento:

    - A ata de registro de preços terá vigência de 1 (um) ano contado(s) na forma do artigo 84 da Lei n° 14.133, de 2021, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovada a vantajosidade dos preços registrados, e, no seu aniversário, será reestabelecido o quantitativo inicial, sem que ocorra a acumulação de itens entre os períodos;

    - Os valores estimados nesta contratação poderão ser reajustados, para mais ou menos, de acordo com o IPCA, divulgado pelo IBGE, ou pelo índice que venha a substituí-lo, nos termos fixados em Lei.

- JUSTIFICATIVA E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

  - A Fundamentação da contratação encontra-se pormenorizada nos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO, CONSIDERANDO TODO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

  - A descrição da solução como um todo se encontra pormenorizada nos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

  - Exigências de Amostra

    - Não serão exigidas amostras.

  - Subcontratação

    - Não será admitida a subcontratação nem a terceirização do objeto contratual.

  - Garantia da Contratação

    - Não haverá exigência da garantia da contratação.

- MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

  - Condições, prazos e local de Entrega:

    - O prazo de entrega dos bens e realização dos serviços é de até 7 (sete) dias corridos, contados da data de recebimento da autorização de fornecimento.

    - Havendo necessidade de serviço emergencial, devidamente justificado, o mesmo deverá ser realizado em até 2 (dois) dias após o envio da solicitação de fornecimento.

    - É obrigatório o fornecimento de endereço eletrônico (e-mail) e telefone de contato corretos no momento da realização do contrato, de forma a não atrasar o envio das solicitações de fornecimento e não haver atrasos na comunicação para a realização dos serviços.

    - Os serviços deverão ser realizados nos locais indicados na Solicitação de Fornecimento, SENDO EXPRESSAMENTE PROIBIDA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ALÉM DOS LOCAIS E QUANTIDADES SOLICITADAS.

  - Garantia, Manutenção e Assistência Técnica.

    - O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, 90 (noventa) dias, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

    - Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cláusula, o fornecedor deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo período restante.

    - TODOS os materiais que forem substituídos, devem ser entregues ao fiscal de contrato, de forma a comprovar a troca. O município ficará com estes materiais e posteriormente ao pagamento, dará a destinação final. Não será efetuado pagamento de materiais que não for entregue o material defeituoso trocado, como comprovante da troca.

    - Juntamente com os materiais, deve ser entregue pela Contratada, um relatório contendo:

      - Endereço de cada local onde o serviço foi realizado (contendo rua (ou rodovia), bairro (ou comunidade) e número da residência mais próxima ou ponto de referência, se não houver numeração próxima (podendo ser foto com coordenadas geográficas);

      - Para cada endereço, descrever qual serviço foi realizado, com a quantidade de tempo de mão de obra e quais peças/materiais foram trocadas (ou qual item do processo licitatório [que conterá toda a descrição do material]);

    - O transporte dos profissionais e equipamentos até o município de Cordilheira Alta até os locais onde serão prestados os serviços ficará por conta da licitante vencedora, assim como o deslocamento de um local para outro dentro do Município, considerando a contagem de horas apenas no momento do início efetivo do serviço, sem considerar horas de descanso ou intervalos entre os serviços;

    - A contratada deverá informar o setor responsável sobre o dia e horário que irá executar os serviços, para que o fiscal possa efetivamente verificar e acompanhar o início e termino da execução;

    - Os serviços serão aprovados e liberados para pagamento mediante vistoria e fiscalização, se verificado falhas na execução ficará a cargo da contratada o reparo sem cobrança posterior;

    - O valor referente a hora para execução dos serviços é independente da quantidade de funcionários que a empresa utilizar, não se computando em hipótese alguma quando a Contratada executar os serviços com dois ou mais funcionários, adicional de hora para cada funcionário envolvido (seja motorista, ajudante ou eletricista);

    - Não haverá pagamento adicional quando da necessidade de utilizar caminhão ou outro veículo ou equipamentos (tais como escadas, girafas ou outros), na prestação dos serviços, estando esse valor já computado na hora de execução;

    - Será de total responsabilidade civil e criminal da CONTRATADA, os danos causados a terceiros, danos materiais e de acidentes causados durante a prestação dos serviços;

    - É de total responsabilidade da contratada a integridade dos funcionários que executam os serviços, devendo estar estes sempre obrigatoriamente providos dos equipamentos de EPIs (equipamentos de proteção individual) e uniformes;

    - A CONTRATADA deverá contar com veículo com cesto aéreo para execução dos serviços na rede de iluminação pública. De modo que, juntamente na assinatura do contrato/Ata de Registro a Contratada deverá comprovar ser proprietário ou apresentar contrato de locação do referido veículo.

- MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

  - O contrato ou instrumento equivalente deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei n.º 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

  - Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato ou instrumento equivalente, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

  - As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

  - O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

  - Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

  - Fiscalização

- A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato Rudimar Marafon, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.º 14.133, de 2021, art. 117, caput) e a gestora de contratos será Angelita Gabriel.

    - Cabe ao fiscal do contrato:

- acompanhar a execução do contrato para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;

- anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

- Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, emitir notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

- informar ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;

- No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, comunicar o fato imediatamente ao gestor do contrato;

- comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual;

- verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

    - Cabe ao Gestor do Contrato

- coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração;

- acompanhar os registros realizados pelo fiscal do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência;

- acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstam o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais;

- emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelo fiscal de contrato, quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações;

- tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei n.º 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso;

- elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração;

- enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

- CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO E DE PAGAMENTO

  - Recebimento Provisório e Definitivo.

    - Os serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

    - Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 3 (três) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

    - O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

    - O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

    - No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei n.º 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que for pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

    - O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

    - O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

  - Prazo de pagamento

    - O(s) pagamento(s) será(ão) realizado(s) em até 30 (trinta) dias após o aceite da nota fiscal ou documento equivalente.

  - Quando do pagamento será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

    - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

  - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

- FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

  - Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

    - O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade Registro de Preços sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo menor PREÇO POR LOTE.

    - Forma de fornecimento

      - O fornecimento do objeto será integral.

  - Exigências de habilitação

    - Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

- Habilitação jurídica

- Cédula de identidade;

- Registro comercial, no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

- Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

- Habilitação fiscal, social e trabalhista

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

- Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n.º 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

- Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943;

- Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

- Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Municipal/Distrital relacionado ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

- O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.º 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

- Qualificação Técnica

b) Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados de capacidade técnica, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

b.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas: comprovação de fornecimento de ao menos 50% da quantidade de mão de obra deste objeto.

c) Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

d) Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor ou do responsável tecnico.

e) O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

f) Para habilitação comprovação de registro da empresa e do profissional técnico na entidade competente e vinculo entre estes;

g) Os profissionais que farão parte da execução do serviço, devem obrigatoriamente ter curso das normas NR10 e NR35, devendo apresentar comprovação no início da realização do serviço, bem como toda vez que os profissionais forem substituídos;

h) A empresa vencedora deverá emitir ART – Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços executados, devendo a despesa de qualquer taxa/guia ser por conta da Contratada.

- ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

  - O custo estimado total da contratação é de R$ 179.492,60 (cento e setenta e novel mil, quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta centavos), conforme custos unitários dispostos na tabela acima.

- ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento do respectivo órgão público.

  - A contratação será atendida pela seguinte dotação:

- Dotação orçamentária: 3390 / 2030 / 76.

  - A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

- RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO

  - O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigações constantes deste Termo de referência, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

  - Executar o serviço nas quantidades e locais indicados na Solicitação de fornecimento, entregando ao fiscal de contrato todas as peças trocadas, sob pena de não ser pagas as peças que não forem entregues.

  - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078, de 1990);

  - Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 48 horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

  - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (Art. 137, II, da Lei n.º 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

  - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

  - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

  - Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o CONTRATADO deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

1) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

2) Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

3) Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do CONTRATADO;

4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

  - Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e não poderá onerar o objeto do contrato;

  - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual;

  - Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

  - Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

  - Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (Art. 116 da Lei n.º 14.133/ 2021);

  - Comprovar a reserva de cargos a que se refere à cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (Art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133/2021);

  - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

  - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n.º 14.133/2021;

  - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do CONTRATANTE;

- RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

  - São obrigações do CONTRATANTE, exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CONTRATADO;

  - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;

  - Notificar o CONTRATADO por escrito sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

  - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo CONTRATADO;

  - Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que for pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n.º 14.133/2021;

  - Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no Contrato e no Termo de Referência;

  - Aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas na lei;

  - Cientificar o órgão de representação da Controladoria Geral do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo CONTRATADO;

  - Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;

  - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

- INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.º 14.133/2021, o CONTRATADO que:

    - Der causa à inexecução parcial do contrato;

    - Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

    - Der causa à inexecução total do contrato;

    - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

    - Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

    - Praticar ato fraudulento na execução do contrato;

    - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

    - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013.

  - Serão aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- Advertência, quando o CONTRATADO der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (Art. 156, §2º, da Lei n.º 14.133/2021);

- Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (Art. 156, § 4º, da Lei n.º 14.133/2021);

- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (Art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021).

- Multa:

  - Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

  - O atraso superior a 30 dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n.º 14.133/2021.

  - Compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

  - A aplicação das sanções previstas neste termo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE (Art. 156, §9º, da Lei n.º 14.133/2021);

  - Todas as sanções previstas neste termo poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (Art. 156, §7º, da Lei n.º 14.133/2021);

    - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (Art. 157, da Lei n.º 14.133/2021);

    - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (Art. 156, §8º, da Lei n.º 14.133/2021);

    - Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

  - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei n.º 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;

  - Na aplicação das sanções serão considerados (Art. 156, §1º, da Lei n.º 14.133/2021):

    - A natureza e a gravidade da infração cometida;

    - As peculiaridades do caso concreto;

    - As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

    - Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

    - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

  - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei n.º 14.133/2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n.º 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (Art. 159 da Lei n.º 14.133/2021);

  - A personalidade jurídica do CONTRATADO poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (Art. 160 da Lei n.º 14.133/2021);

  - O CONTRATANTE deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (Art. 161 da Lei n.º 14.133/2021);

  - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei n.º 14.133/2021;

  - Os débitos do CONTRATADO para com a Administração CONTRATANTE, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão, decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o CONTRATADO possua com o mesmo órgão ora CONTRATANTE.

- INFORMAÇÕES ADICIONAIS

  - Os locais (com endereço e referência) serão informados junto com o envio da Solicitação De Fornecimento.

  - Não deve ser executado nenhum serviço além do solicitado na Solicitação de Fornecimento;

  - A Contratante deverá ser informada previamente dos dias e horários que os serviços serão executados, para que possa realizar inspeções e acompanhamentos.

Cordilheira Alta SC, 29 de agosto de 2024.

___________________________________________________

Rudimar Marafon

Secretário de Administração, Fazenda e Planejamento