Órgão: Município de Cordilheira Alta

Setor: Secretaria de Infraestrutura

Responsável: Rudimar Marafon

E-mail: obras@pmcordi.sc.gov.br

- DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

- I – OBJETO

- Mão de obra e materiais para manutenção da rede de iluminação pública do Município de Cordilheira Alta SC.

- II – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO, INFORMANDO SE O OBJETO JÁ FOI CONTRATADO ANTERIORMENTE

- O objeto se faz necessário para a manutenção permanente do pleno funcionamento da rede de iluminação pública nas áreas urbanas do Município de Cordilheira Alta, fornecendo assim, mais segurança aos munícipes residentes e transeuntes destes locais.

- A contratação anterior foi através do processo licitatório 111/2023, Pregão Eletrônico de Registro de preços 62/2023.

- III – QUANTIDADE A SER CONTRATADA

| Item | Descrições dos itens | Unidade | Quantidade |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOCAL DE PORCELANA REFORÇADO COM ROSCA TIPO E40 | Unidade | 150 |  |
| 2 | BOCAL DE PORCELA REFORÇADO COM ROSCA TIPO E27 | Unidade | 150 |  |
| 3 | CONECTOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Unidade | 300 |  |
| 4 | BASE PARA RELÉ FOTOELETRONICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Unidade | 150 |  |
| 5 | REATOR VAPOR SÓDIO - 150W BP EXT | Unidade | 150 |  |
| 6 | REATOR VAPOR SÓDIO - 150W EXT. | Unidade | 250 |  |
| 7 | REATOR VAPOR SÓDIO - 250W EXT. | Unidade | 150 |  |
| 8 | RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Unidade | 200 |  |
| 9 | RELÉ FOTOELETRICO 3 PINOS, PARA LUMINÁRIAS EM LED | Unidade | 150 |  |
| 10 | RELÉ FOTOELETRICO COM BASE E SUPORTE - PARA INSTALAÇÃIO EM POSTE | Unidade | 150 |  |
| 11 | SUPORTE P/ RELÉ FOTOELETRICO 220 10A À 15A | Unidade | 200 |  |
| 12 | REATOR VAPOR SODIO - 250W - BP EXT | Unidade | 150 |  |
| 13 | CHAVE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1 X 50A - 220V | Unidade | 30 |  |
| 14 | CABO DE COBRE UNIPOLAR, FLEXIVEL ISOLAÇÃO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 2,5MM² | Unidade | 600 |  |
| 15 | CABO DE COBRE UNIPOLAR FLEXIVEL 6,00MM - ISOLAÇÃO EM EPR OU XLPE, | Unidade | 100 |  |
| 16 | CABO DE COBRE UNIPOLAR FLEXIVEL 10,00MM - ISOLAÇÃO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV | Unidade | 100 |  |
| 17 | FITA ISOLANTE – ROLO DE 20MT | Unidade | 30 |  |
| 18 | LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W | Unidade | 150 |  |
| 19 | LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W | Unidade | 250 |  |
| 20 | CINTA EM AÇO GALVANIZADO PARA POSTE CIRCULAR - D170MM | Unidade | 100 |  |
| 21 | CINTA EM AÇO GALVANIZADO PARA POSTE CIRCULAR – D280MM | Unidade | 150 |  |
| 22 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16/250MM - | Unidade | 200 |  |
| 23 | ARRUELA LISA QUADRADA 38 X 38 3 MM- F. 18MM - | Unidade | 200 |  |
| 24 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIR PEÇAS E EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE MÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELAS NORMAS COMPETENTES – INCLUI FERRAMENTAS DE USO COMUM E ESPECIFICAS PARA TROCA DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TERRITORIO MUNICIPAL, COMPREENDENDO AS LOCALIDADES DO CENTRO E BAIRROS DA SEDE DO MUNICIPIO, ASSIM COMO EM DEMAIS LOCALIDADES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO SOLICITADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. DEVERÁ HAVER RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS. | Hora | 350 |  |

- IV – VALOR ESTIMADO

Estimativa de valor em R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais).

- V – DATA PRETENDIDA PARA EXECUÇÃO DO OBJETO, COM JUSTIFICATIVA

A execução do objeto iniciará em breve após a assinatura do contrato, pois já há demanda de serviço e o atual processo licitatório já está com volume zerado na maioria dos itens, impossibilitando a realização dos serviços. Por tratar-se de auxílio na segurança pública no período noturno, esse serviço não pode ficar muito tempo paralisado. Há bastante cobrança por parte dos munícipes.

VI – VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA DO OBJETO COM CONTRATAÇÕES CORRELATAS

Este objeto não está vinculado com outras contratações e nem depende de outras contratações para ser executado.

VII – RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES

Huedsley Groth Nunes – Gerente de Infraestrutura

Cordilheira Alta/SC, 20 de agosto de 2024

___________________________________________________

Huedsley Groth Nunes

Gerente de Infraestrutura