Órgão: Município de Cordilheira Alta

Setor: Secretaria de Infraestrutura

Responsável: Rudimar Marafon

E-mail: obras@pmcordi.sc.gov.br

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

I – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERANDO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO

- O objeto se faz necessário para a manutenção permanente do pleno funcionamento da rede de iluminação pública nas áreas urbanas do Município de Cordilheira Alta, fornecendo assim, mais segurança aos munícipes residentes e transeuntes destes locais.

II – LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANÁLISE DAS ALTERNATIVS POSSÍVEIS

Solução 1 – Aquisição de material e realização do serviço pelo próprio município:

- A mão de obra corresponde por cerca de 40% do custo total (segundo a memória de cálculo do Mapa de Preços);

- Necessidade de aquisição de veículo tipo Pickup para deslocamentos, transporte de matérias e servidor que realizará o serviço. No consórcio Cincatarina, temos licitados, os seguintes veículos, compatíveis para a função com os respectivos preços:

- Necessidade de aquisição de escada e materiais adequados de proteção individual;

- Necessidade de servidor no cargo de eletricista (no momento o município não dispõe deste cargo, sendo necessária sua criação, aprovação pelo Poder Legislativo, realização de concurso/processo seletivo e contratação.

Solução 2 – Terceirizar o serviço de manutenção de iluminação pública e os materiais necessários, adquirindo por conta própria os itens que constam em licitações de consórcios públicos, por conterem preços mais vantajosos, decorrentes de concorrências de maior volume, como é o caso dos braços e lâmpadas de LED, licitadas através do Consórcio Cincatarina.

III – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO E À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FOR O CASO, COM INFORMAÇÃO QUANTO À UTILIZAÇÃO DO CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO

No presente momento, verificando as duas situações acima descritas, a forma mais prática e rápida é terceirizar o serviço e parte dos materiais necessários para a manutenção da iluminação pública.

Os bens e serviços são de natureza comum, encontrados em comércios, não havendo necessidade de produção sob medida ou demanda, nem com alto grau de dificuldade para execução do serviço, instalação ou aquisição.

O prazo para a realização dos serviços é de até 7 (sete) dias corridos após o envio da Solicitação de Fornecimento.

Havendo necessidade de serviço emergencial, devidamente justificado, o mesmo deverá ser realizado em até 2 (dois) dias após o envio da solicitação de fornecimento.

TODOS os materiais que forem substituídos, devem ser entregues ao fiscal de contrato, de forma a comprovar a troca. O município ficará com estes materiais e posteriormente ao pagamento, dará a destinação final. Não será efetuado pagamento de materiais que não for entregue o material defeituoso trocado, como comprovante da troca.

Juntamente com os materiais, deve ser entregue pela Contratada, um relatório contendo:

- Endereço de cada local onde o serviço foi realizado (contendo rua (ou rodovia), bairro (ou comunidade) e número da residência mais próxima ou ponto de referência, se não houver numeração próxima (podendo ser foto com coordenadas geográficas);

- Para cada endereço, descrever qual serviço foi realizado, com a quantidade de tempo de mão de obra e quais peças/materiais foram trocadas (ou qual item do processo licitatório [que conterá toda a descrição do material]);

O transporte dos profissionais e equipamentos até o município de Cordilheira Alta até os locais onde serão prestados os serviços ficará por conta da licitante vencedora, assim como o deslocamento de um local para outro dentro do Município, considerando a contagem de horas apenas no momento do início efetivo do serviço, sem considerar horas de descanso ou intervalos entre os serviços;

A contratada deverá informar o setor responsável sobre o dia e horário que irá executar os serviços, para que o fiscal possa efetivamente verificar e acompanhar o início e termino da execução;

Os serviços serão aprovados e liberados para pagamento mediante vistoria e fiscalização, se verificado falhas na execução ficará a cargo da contratada o reparo sem cobrança posterior;

O valor referente a hora para execução dos serviços é independente da quantidade de funcionários que a empresa utilizar, não se computando em hipótese alguma quando a Contratada executar os serviços com dois ou mais funcionários, adicional de hora para cada funcionário;

Não haverá pagamento adicional quando da necessidade de utilizar caminhão ou outro veículo ou equipamentos (tais como escadas, girafas ou outros), na prestação dos serviços, estando esse valor já computado na hora de execução;

Será de total responsabilidade civil e criminal da CONTRATADA, os danos causados a terceiros, danos materiais e de acidentes causados durante a prestação dos serviços;

É de total responsabilidade da contratada a integridade dos funcionários que executam os serviços, devendo estar estes sempre obrigatoriamente providos dos equipamentos de IPIs e uniformes;

A CONTRATADA deverá contar com veículo com cesto aéreo para execução dos serviços na rede de iluminação pública. De modo que, juntamente na assinatura do contrato/Ata de Registro a Contratada deverá comprovar ser proprietário ou apresentar contrato de locação do referido veículo.

IV – ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO, COM INFORMAÇÃO DE COMO FORAM OBTIDAS

| Item | Descrições dos itens | Unidade | Quantidade |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOCAL DE PORCELANA REFORÇADO COM ROSCA TIPO E40 | Unidade | 150 |  |
| 2 | BOCAL DE PORCELA REFORÇADO COM ROSCA TIPO E27 | Unidade | 150 |  |
| 3 | CONECTOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Unidade | 300 |  |
| 4 | BASE PARA RELÉ FOTOELETRONICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Unidade | 150 |  |
| 5 | REATOR VAPOR SÓDIO - 150W BP EXT | Unidade | 150 |  |
| 6 | REATOR VAPOR SÓDIO - 150W EXT. | Unidade | 250 |  |
| 7 | REATOR VAPOR SÓDIO - 250W EXT. | Unidade | 150 |  |
| 8 | RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Unidade | 200 |  |
| 9 | RELÉ FOTOELETRICO 3 PINOS, PARA LUMINÁRIAS EM LED | Unidade | 150 |  |
| 10 | RELÉ FOTOELETRICO COM BASE E SUPORTE - PARA INSTALAÇÃIO EM POSTE | Unidade | 150 |  |
| 11 | SUPORTE P/ RELÉ FOTOELETRICO 220 10A À 15A | Unidade | 200 |  |
| 12 | REATOR VAPOR SODIO - 250W - BP EXT | Unidade | 150 |  |
| 13 | CHAVE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1 X 50A - 220V | Unidade | 30 |  |
| 14 | CABO DE COBRE UNIPOLAR, FLEXIVEL ISOLAÇÃO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 2,5MM² | Unidade | 600 |  |
| 15 | CABO DE COBRE UNIPOLAR FLEXIVEL 6,00MM - ISOLAÇÃO EM EPR OU XLPE, | Unidade | 100 |  |
| 16 | CABO DE COBRE UNIPOLAR FLEXIVEL 10,00MM - ISOLAÇÃO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV | Unidade | 100 |  |
| 17 | FITA ISOLANTE – ROLO DE 20MT | Unidade | 30 |  |
| 18 | LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W | Unidade | 150 |  |
| 19 | LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W | Unidade | 250 |  |
| 20 | CINTA EM AÇO GALVANIZADO PARA POSTE CIRCULAR - D170MM | Unidade | 100 |  |
| 21 | CINTA EM AÇO GALVANIZADO PARA POSTE CIRCULAR – D280MM | Unidade | 150 |  |
| 22 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16/250MM - | Unidade | 200 |  |
| 23 | ARRUELA LISA QUADRADA 38 X 38 3 MM- F. 18MM - | Unidade | 200 |  |
| 24 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIR PEÇAS E EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS DE MÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELAS NORMAS COMPETENTES – INCLUI FERRAMENTAS DE USO COMUM E ESPECIFICAS PARA TROCA DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TERRITORIO MUNICIPAL, COMPREENDENDO AS LOCALIDADES DO CENTRO E BAIRROS DA SEDE DO MUNICIPIO, ASSIM COMO EM DEMAIS LOCALIDADES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO SOLICITADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. DEVERÁ HAVER RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS. | Hora | 350 |  |

V – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

O município ainda não possui plano de contratações anual.

VI – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa do valor total é de cerca de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais).

VII – REQUISITOS TÉCNICOS A SEREM ATENDIDOS PELO CONTRATADO

Os profissionais que farão parte da execução do serviço, devem obrigatoriamente ter curso (técnico e/ou universitário) que o habilite a realização de serviço em instalações elétricas, devendo apresentar comprovação no início da realização do serviço, bem como toda vez que os profissionais forem substituídos;

Os profissionais que farão parte da execução do serviço, devem obrigatoriamente ter curso das normas NR10 e NR35, devendo apresentar comprovação no início da realização do serviço, bem como toda vez que os profissionais forem substituídos;

A empresa vencedora deverá emitir ART – Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços executados, devendo a despesa de qualquer taxa/guia ser por conta da Contratada.

Havendo problemas com as peças trocadas, em menos de 90 (noventa) dias, as mesmas deverão ser trocadas em condição de garantia, sem custo adicional ao município;

VIII – JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO

O processo será realizado por lote único, menor preço global. Se houver parcelamento, haverá dificuldade quanto à execução e garantia dos itens, pois quem presta o serviço pode alegar má qualidade das peças e vice-versa, bem como diferentes vencedores podem não estarem nos mesmos locais e horários para a completa execução, como por exemplo, um vencedor instalar um fio e outro vencedor aplicar a fita isolante neste.

IX – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Com esta licitação, objetiva-se que a rede de iluminação pública do município esteja em funcionamento sempre próximo ou em 100% de seus locais.

X – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Verificar se a vencedora do processo licitatório atende a todos os requisitos deste processo licitatório, quanto a cursos, atendendo a normas técnicas e demais condições e equipamentos necessários para a realização dos serviços.

XI – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não há contratações que interfiram na execução ou contratação deste objeto. O objeto de “manutenção de rede elétrica predial” se difere por não estar relacionado à iluminação pública.

XII – POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS

Não há impactos ambientais na execução deste objeto. Quanto ao descarte das peças trocadas, estas precisam ser entregues ao fiscal de contrato, conforme previsto neste processo licitatório e a Contratante efetuará e correto destino destes materiais inservíveis.

XIII – POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Diante dos elementos apresentados no decorrer deste ETP, conclui-se que a melhor solução é a terceirização da mão de obra e dos materiais/peças descritos neste processo licitatório, através de ATA de Registro de Preço.

XIV – RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE ETP

Huedsley Groth Nunes – Diretor de Infraestrutura

Cordilheira Alta/SC, 22 de agosto de 2024

___________________________________________________

Rudimar Marafon

Secretário de Administração, Fazenda e Planejamento