**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2024**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024**

REGIDO PELA LEI N° 14.133/2021, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, DECRETO MUNICIPAL Nº 134/2023 E Nº 080/2024.

**OBJETO:** **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de material elétrico com entrega parcelada e prestação de serviços de mão de obra para a manutenção da Iluminação Pública no Município de Leoberto Leal, de acordo com as especificações do Anexo I, do Edital de Pregão Eletrônico nº 10/2024.

**INTERESSADO:** UNIDADE GESTORA DA LICITAÇÃO

**RECEBIMENTO DE PROPOSTAS:** Até às 13h:30min de 16/08/2024

**DATA DE ABERTURA DE PROPOSTAS:** 16 de agosto de 2024

**ABERTURA DAS PROPOSTAS:** 14:00 horas

**REFERÊNCIA DE TEMPO:** Horário de Brasília.

**LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA:** PLATAFORMA DE LICITAÇÕES LICITAR DIGITAL – **www.licitardigital.com.br**

**PORTARIA Nº 001/2024 DE 03 DE JANEIRO DE 2024:** Agente de Contratação/Pregoeira Mayara Carla Guchert.

**VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$** **552.363,25**

**TIPO:** MENOR PREÇO POR LOTE

**MODO DE DISPUTA:** ABERTO

**ESCLARECIMENTOS:**

**Diretamente pela plataforma de licitações –** [**www.licitardigital.com.br**](http://www.licitardigital.com.br)**>**

**Edital PE nº 10/2024 > esclarecimentos.**

**Telefones: (31) 3191-0707 ou (48) 3268-1212**

**Horário de funcionamento:** 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min.

**EDITAL DE LICITAÇÃO – NORMAS**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2024**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024**

**TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE**

**1 – PREÂMBULO**

**1.1 - O MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL**, por intermédio da Secretaria Municipal da Administração, Contabilidade e Finanças, realizará a Licitação na **Modalidade Pregão Eletrônico**, em sessão pública a ser realizada na **Plataforma de Licitações Licitar Digital (**[**www.licitardigital.com.br**](http://www.licitardigital.com.br)**)**, conforme especificado no **ANEXO I** deste edital.

**1.2** **-** Os trabalhos serão conduzidos pelo Agente de Contratação/Pregoeira Sr.(a) Mayara Carla Guchert, designada pela Portaria n° 001/2024, e pela Equipe de Apoio, integrada por: Aline Kraus, Josiane Caetano e Bruna Marian, designados através da Portaria n° 001/2024, anexado aos autos do procedimento e regido pelas **Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar n° 123/2006, Decreto Municipal nº 134/2023 e Decreto Municipal nº 080/2024**, e demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo presente Edital.

**1.3 -** O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos gratuitamente no site da Prefeitura Municipal de Leoberto Leal, através do endereço eletrônico [www.leobertoleal.sc.gov.br](http://www.leobertoleal.sc.gov.br), na Plataforma de Licitações Licitar Digital, através do endereço eletrônico [www.licitardigital.com.br](http://www.licitardigital.com.br) e também no Paço Municipal Prefeito Herberto Roberto Marian, em dias e horários de expediente, a partir da data de sua publicação.

**1.4** **-** Toda e qualquer alteração que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, adendo, suspensão ou revogação, deverá ser consultada pelos pretensos licitantes no endereço eletrônico [www.licitardigital.com.br](http://www.licitardigital.com.br), bem como, no site da Prefeitura Municipal e, [www.leobertoleal.sc.gov.br](http://www.leobertoleal.sc.gov.br).

**1.5** **-** A Administração não se responsabilizará caso o pretenso licitante não acesse o e-mail informado ou não visualize a alteração no Site supracitado consequentemente desconhecendo o teor dos Avisos publicados.

**2 - OBJETO**

**2.1 -** **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de material elétrico com entrega parcelada e prestação de serviços de mão de obra para a manutenção da Iluminação Pública no Município de Leoberto Leal, de acordo com as especificações do Anexo I, do Edital de Pregão Eletrônico nº 10/2024.

**3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO**

**3.1 –** Poderão participar deste Pregão as empresas legalmente constituídas e que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste Edital e seus Anexos.

**3.2 –** Não poderão participar do presente certame a empresa:

**3.2.1 –** Empresa suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o Município, durante o prazo da sanção aplicada;

**3.2.2 –** Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

**3.2.3 –** Empresa impedida de licitar e contratar com o Município, durante o prazo da sanção aplicada;

**3.2.4 –** Empresa proibida de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art. 72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/1998;

**3.2.5 –** Empresa proibida de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/1992;

**3.2.6** **-** Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º, §1º, da Lei nº 14.133/2021;

**3.2.6.1 -** Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º §1º, da Lei nº 14.133/2021 a participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório.

**3.2.7 –** Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

**3.2.8 -** Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

**3.2.9** **-** Empresa que se encontre em processo de dissolução ou falência;

**3.2.10 -** Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

**3.3** **–** Os licitantes deverão estar previamente cadastrados na plataforma de licitações, o qual poderá ser realizado em [www.licitardigital.com.br](http://www.licitardigital.com.br).

**3.4 -** A observância das vedações supra é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.

**4 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO**

**4.1 -** Até **03 (três) dias úteis** antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o Ato Convocatório deste Pregão, devendo protocolizar o pedido diretamente pelo site [www.licitardigital.com.br](http://www.licitardigital.com.br), no local específico dentro do processo licitatório em análise - cabendo ao AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO decidir sobre a petição no prazo de **03 (três) dias úteis**, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

**4.1.1 -** Caso seja acolhida a impugnação contra o Ato Convocatório, será designada nova data para a realização do Certame.

**4.2 -** Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o proponente/licitante que não o fizer até o **terceiro dia útil** que anteceder à data de realização da sessão pública do Pregão, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

**4.3 -** A impugnação feita tempestivamente pelo proponente/licitante não o impedirá de participar do Certame.

**5 – DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO**

**5.1 -** O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases.

**5.2** **-** Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados na participação do Pregão Eletrônico deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas através do sítio da Plataforma de Licitações da Licitar Digital ([www.licitardigital.com.br](http://www.licitardigital.com.br)).

**5.3** **-** É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como, seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município de Leoberto Leal, ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido do acesso.

**5.4** **-** O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

**5.5** **-** A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal do credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e documentos de habilitação, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observando data e horário limite estabelecido.

**5.6** **-** O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital.

**5.7** **-** **COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ “SIM” OU “NÃO” EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS SEGUINTES DECLARAÇÕES:**

( ) Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

( ) Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

( ) Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

( ) Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

( ) Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

( ) Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

( ) Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

( ) Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

( ) Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

( ) Sim, ME ( ) Sim, EPP ( ) Não, outros enquadramentos.

**5.8 -** A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

**6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

**6.1** **-** Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

**6.2** **-** O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha intransferíveis.

**6.3 -** As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

**6.4** **-** Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

**6.5** **-** Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

**6.6** **-** Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

**6.7** **-** Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Agente de Contratação/Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

**6.8** **-** Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, se houver, serão encaminhados pelo licitante mais bem classificado após o encerramento do envio de lances no prazo definido pelo Agente de Contratação/Pregoeiro, de no máximo 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação, podendo ser prorrogado.

**6.9** **-** Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

**6.9.1** **-** Nestes casos, a licitante deverá encaminhar a documentação original ou a cópia autenticada exigida, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da solicitação do pregoeiro, via sistema.

**6.10 -** Se o licitante for à matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for à filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

**6.11 -** Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

**6.12** **-** Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratação/Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “***chat***” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

**6.13** **-** Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

**7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA**

**7.1** **-** O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

**7.1.1** **–** Marca, valor unitário e total do lote e seus itens.

**7.1.2** **-** Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável: modelo, prazo de garantia etc.

**7.2** **-** Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à Contratada.

**7.3** **-** Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.

**7.4 -** Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

**7.5** **-** O **prazo de validade** da proposta é fixado em 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

**7.6** **-** Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas.

**7.7** **-** No caso de alguma inconsistência no descritivo dos itens entre o Edital e o constante na plataforma do pregão Eletrônico, deverá ser considerado o descritivo do Edital.

**7.8** **-** Os documentos listados no item da HABILITAÇÃO poderão ser anexados no sistema juntamente com a proposta, previamente à abertura da sessão pública e sua ausência ensejará em desclassificação.

**8 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

**8.1** **- DA HABILITAÇÃO JURÍDICA**

**8.1.1 -** Cópia de cédula de identidade de um dos proprietários constantes no ato constitutivo da licitante;

**8.1.2 -** Registro comercial no caso de firma individual;

**8.1.3 -** Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração (se houver) em vigor, devidamente registrado, **onde se possa identificar o administrador**, em se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos que comprovem a eleição de seus administradores;

**8.1.4 -** Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da composição da diretoria em exercício;

**8.1.5 -** Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

**8.2 - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA**

**a)** prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica, através do cartão do **CNPJ**, que também servirá para fins de comprovação do enquadramento como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte;

**b)** prova de regularidade para com a **Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à dívida Ativa da União e prova de regularização perante o instituto Nacional de Seguridade Social – INSS,** através de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2014;

**c)** prova de **regularidade fiscal para com a Fazenda Pública Estadual**;

**d)** prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, **Cartão de Inscrição Estadual**, (se houver);

**e)** prova de regularidade fiscal para com a **Fazenda Pública Municipal** do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;

**f)** prova de regularidade fiscal perante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço **(CRF - FGTS),** demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;

**g)** Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas **(CNDT**) e/ou, no caso de estarem os débitos garantidos por penhora suficiente ou com a exigibilidade suspensa, será aceita a Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, que tenha os mesmos efeitos da **CNDT;**

**h)** Atestar por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Público, em atendimento ao disposto na Portaria CGU nº 516, de 15 de março de 2010 ([www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis](http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis)).

**8.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

**a)** Apresentar a Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, conforme determinação do Poder Judiciário de Santa Catarina.

**8.4 – RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

**a)** Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da Região da sede do Licitante, relativa à situação profissional da Empresa e dos Responsáveis Técnicos;

**b)** Comprovante do Licitante, de possuir profissional da área de Engenharia Elétrica, devidamente reconhecido pelo CREA, detentor de atestado de Responsabilidade Técnica;

**c)** Apresentação de atestado de capacidade técnica que comprove já ter prestado serviços e fornecido materiais da natureza da presente licitação, fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado, informando sempre que possível, quantidades, valores e demais dados técnicos, nome, cargo e assinatura do responsável pela informação, bem como se foram cumpridos os prazos de entrega e a qualidade dos produtos solicitados neste edital;

**d)** O Atestado de capacidade técnica, quando emitido pela Prefeitura Municipal de Leoberto Leal, deverá ser fornecido pelo Secretário(a) responsável, Prefeito Municipal e Secretário de Administração e Finanças;

**e)** Apresentar Licença Ambiental de Operação (LAO).

**Nota 01** **-** A verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

**Nota 02** **-** As certidões que não tenham o prazo de validade expresso no documento, ter-se-ão como válidas por 90 (noventa) dias a partir da data de sua emissão.

**Nota 03 –** Será aplicado no presente edital o entendimento adotado pelo TCU (Tribunal de Contas da União), no Acórdão nº 1211/2021:

“Acórdão 1211/2021 Plenário (Representação, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues) Licitação. Habilitação de licitante. Documentação. Documento novo. Vedação. Definição. A vedação à inclusão de novo documento, previsto no art. 64 da Lei nº 14.133/2021 (nova Lei de Licitações), não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo Agente de Contratação/Pregoeiro”.

**9 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E**

**FORMULAÇÃO DE LANCES**

**9.1** **-** A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

**9.2** **-** O Agente de Contratação/Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis ou que não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

**9.3** **-** Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

**9.4** **-** A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

**9.5** **-** A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

**9.6** **-** O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

**9.7** **-** Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

**9.8** **-** O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo.

**9.9** **-** Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

**9.10** **-** O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

**9.11** **-** O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **R$ 0,01** (um centavo).

**9.12** **-** Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “**aberto”**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

**9.13** **-** A etapa de lances da sessão pública terá duração de **(10) dez minutos** e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

**9.14** **-** A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

**9.15** **-** Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

**9.16** **-** Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

**9.17** **-** Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo Agente de Contratação/Pregoeiro.

**9.18** **-** Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

**9.19** **-** Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

**9.20** **-** No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

**9.21** **-** Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação/Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

**9.22** **-** Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

**9.23** **-** Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificará as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006.

**9.24 -** Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

**9.25** **-** A mais bem classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 3 (três) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

**9.26** **-** Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

**9.27** **-** No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

**9.28** **-** A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

**9.29** **-** Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133/21, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

**9.29.1** **-** Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

**9.29.2 -** Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

**9.29.3** **-** Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle;

**9.29.4** **-** Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

**9.29.5** **-** Empresas brasileiras;

**9.29.6** **-** Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

**9.29.7** **-** Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

**9.30** **-** Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

**9.31** **-** Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de Contratação/Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

**9.32** **-** A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

**9.33 –** Quando houver apenas um item por lote, o sistema ao final da sessão de disputa automaticamente atualizará a proposta do fornecedor pelo melhor lance ofertado. No entanto quando se tratar de mais de um item por lote o Agente de Contratação/Pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie, através do sistema, a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

**9.34** **-** Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

**10 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA**

**10.1** **-** Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação/Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

**10.2** **-** O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.

**10.3** **-** Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

**10.4** **-** Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

**10.5** **-** Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

**10.6** **-** O Agente de Contratação/Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

**10.7 -** O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Agente de Contratação/Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente de Contratação/Pregoeiro.

**10.8** **-** Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Agente de Contratação/Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como: marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Agente de Contratação/Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

**10.9** **-** Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratação/Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

**10.9.1** **-** Se tratando de Lote, a desclassificação de um único item do lote implicará na desclassificação da proposta para todo o lote, ou seja, a proposta somente será aceita se atender aos requisitos para todos os itens que compõem o lote.

**10.10** **-** Havendo necessidade, o Agente de Contratação/Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “***chat***” a nova data e horário para a sua continuidade.

**10.11** **-** O Agente de Contratação/Pregoeiro deverá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

**10.12** **-** Também nas hipóteses em que o Agente de Contratação/Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

**10.13** **-** A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes pelo “***chat***”.

**11 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO**

**11.1** **-** Para julgamento, será adotado o critério de **MENOR PREÇO POR LOTE**, observados o valor máximo aceitável, os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho, qualidade e demais condições definidas neste Edital.

**11.2 -** O Agente de Contratação/Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor/ maior vantajosidade imediatamente após a fase de aceitação das propostas ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Agente de Contratação/Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor/ mais vantajoso.

**11.3 -** Se a proposta de menor valor/maior vantajosidade não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Agente de Contratação/Pregoeiro poderá examinar a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procederá a verificação das condições habilitatórias do proponente, na ordem de classificação, ordenada e sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

**11.4** **-** No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos e, entre preços unitários e totais, os primeiros.

**11.5** **-** Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor.

**11.6** **-** Serão rejeitadas as propostas que:

**11.6.1** **-** Sejam incompletas, isto é, não conterem informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita identificação do material licitado;

**11.6.2** **-** Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Agente de Contratação/Pregoeiro.

**11.7** **-** Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado para a aquisição do bem.

**11.7.1** **-** Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

**11.8** **-** Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será declarado vencedor, sendo homologado o procedimento e adjudicado o objeto da licitação pela autoridade competente.

**11.9** **-** Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e/ou inidoneidade, em razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento.

**12 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA (PROPOSTA FINAL)**

**12.1 -** A PROPOSTA FINAL do licitante declarado vencedor será atualizada automaticamente pelo sistema de pregão eletrônico.

**12.1.1** **-** Quando houver mais de um item por lote, o sistema fará a divisão dos valores entre os itens de forma proporcional. Excepcionalmente, quando não for possível matematicamente a divisão dos valores de forma proporcional, deverá o fornecedor atualizar sua proposta no prazo máximo de 02 (duas) horas, ou, em outro prazo determinado pelo Agente de Contratação/Pregoeiro.

**12.1.2** **-** O Agente de Contratação/Pregoeiro poderá também liberar a atualização de proposta manual diretamente na plataforma para que o fornecedor faça o preenchimento do(s) valor(es) do(s) item(s) do(s) lote(s) livremente caso entenda necessário.

**12.2** **-** Deverá, contudo, o licitante vencedor, encaminhar por e-mail (licitacao@leobertoleal.sc.gov.br) a indicação do banco, número da conta e agência, para fins de pagamento, isso no prazo de 24 (vinte e quatro horas);

**13 – DO RECURSO**

**13.1 -** A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o Agente de Contratação/Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à LICITANTE VENCEDORA.

**13.2 -** Havendo quem se manifeste, caberá ao Agente de Contratação/Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

**13.3** **-** Nesse momento o Agente de Contratação/Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

**13.3.1** **-** A falta de apresentação das razões de recurso, em campo próprio do sistema, também importará a decadência do direito de recurso e, via de consequência, a adjudicação do objeto da licitação à LICITANTE VENCEDORA.

**13.4 -** A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais LICITANTES, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

**13.5** **-** O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

**14 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

**14.1** **-** O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Agente de Contratação/Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

**14.2** **-** Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

**15 – DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO**

**15.1 -** Findo o processo licitatório, a empresa vencedora será convocada via sistema eletrônico e e-mail a assinar o Contrato, que obedecerá ao modelo anexo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da convocação emitida pelo Setor, sob pena de decair do direito à contratação.

**15.2** **-** O subitem acima deverá ser desconsiderado caso seja outra a decisão da autoridade competente que não a homologação do processo licitatório ou outra for sua decisão.

**15.3** **-** Caso a licitante vencedora não atenda ao prazo previsto no item 15.1, ensejará a aplicação das sanções estabelecidas no item sanções administrativas deste instrumento, reservando-se o **CONTRATANTE**, o direito de convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto ao preço, ou revogar a licitação, independentemente das sanções previstas para a licitante vencedora neste instrumento.

**16 – DO PRAZO PARA VIGÊNCIA DO CONTRATO**

**16.1** **-** O contrato decorrente deste edital possuirá prazo e regras conforme especificado na minuta contratual.

**16.2** **-** Se a empresa vencedora deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

**17 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**17.1** **-** Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

|  |
| --- |
| **17.1.1 - E-MAIL INSTITUCIONAL:** É dever empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o **CONTRATANTE**, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos. |

**17.1.2** **-** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**.

**17.1.3** **-** Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra, mediante agendamento prévio junto ao **CONTRATANTE**.

**17.1.3.1 -** Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

**17.1.3.2** **-** O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

**17.1.3.3** **-** O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo **CONTRATANTE**, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

**17.1.4** **-** Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

**17.1.4.1** **-** Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

**17.1.5** **-** Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, no local indicado pelo Município de Leoberto Leal, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

**17.1.6** **-** Substituir, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento. Exceto, quando pela natureza do bem, origem do produto e logística de sua entrega, for impossível substituir no prazo de 02 (dois) dias, podendo o **CONTRATANTE** conceder prazo maior.

**17.1.7** **-** Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

**17.1.8** **-** Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

**17.1.9** **-** Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

**17.1.10** **-** Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

**17.1.11 -** Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

**17.1.12** **-** Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

**17.1.13** **-** Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

**17.1.14** **-** Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

**18 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**18.1** **-** Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da empresa cuja proposta foi declarada vencedora será convocado via sistema eletrônico e e-mail para firmar/assinar a ata de registro de preços ou instrumento equivalente, conforme minuta **ANEXO (III)**, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da convocação emitida pelo Setor Responsável, sob pena de decair do direito à contratação.

**18.1.1** **-** Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato de assinatura da ata de registro de preços ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação para celebrar o contrato.

**18.2** **–** A ata de registro de preços celebrada poderá ser rescindido a qualquer momento, nos termos dos Art. 137 e seguintes da Lei nº 14.133/21.

**19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

**19.1** **-** O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art.104 da Lei n° 14.133/21.

**19.2** **-** Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei nº 14.133/21, as especificadas no Edital.

**19.3** **-** Acompanhar, fiscalizar e avaliar o recebimento do material e ou execução dos serviços do objeto desta ata de registro de preços;

**19.4** **-** Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

**19.5** **-** Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

**19.6** **-** Efetuar o pagamento na forma ajustada neste Edital e no Instrumento Contratual;

**19.7** **-** Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas na Ata de Registro de Preços.

**20 – DA FISCALIZAÇÃO**

**20.1** **-** A entrega dos materiais e execução dos serviços do cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo **CONTRATANTE**, por intermédio da Secretaria da Administração, Contabilidade e Finanças que acompanhará a entrega dos materiais, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos, notificando à empresa vencedora a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

**20.2** **-** Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o **CONTRATANTE** e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes;

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc;

c) Assegurar à empresa vencedora acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria;

d) Agir e decidir em nome do **CONTRATANTE**, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas;

e) Coletar, se julgar necessário, amostra(s) de todos os itens, para realização de análise;

f) Comunicar oficialmente à empresa vencedora quanto à rejeição do(s) produto(s);

g) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado;

h) Exigir da empresa vencedora o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas;

i) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela empresa vencedora, de condições previstas neste instrumento;

j) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à empresa vencedora, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento;

k) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à empresa vencedora;

l) Instruir o(s) recurso(s) da empresa vencedora no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do **CONTRATANTE;**

m) No exercício de suas atribuições fica assegurado à fiscalização, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmos julgados necessários.

**21 – DO PAGAMENTO**

**21.1 -** O pagamento será efetuado de acordo com a apresentação das Notas Fiscais correspondente, em até 30 (trinta) dias após o recebimento do material e ou execução dos serviços, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei nº 14.133/21.

**21.1.1 -** A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

**21.1.2 -** A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Leoberto Leal e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

**21.1.3 -** Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Leoberto Leal, informando o número de sua conta corrente e Agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

**21.1.4 -** Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Leoberto Leal.

**21.2 -** A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

**21.3 –** O Município de Leoberto Leal poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Leoberto Leal.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Leoberto Leal.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Leoberto Leal quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

**21.4 -** Respeitadas as condições previstas neste instrumento, no caso de eventual atraso no pagamento por culpa do Município de Leoberto Leal, os valores devidos serão acrescidos de encargos financeiros de acordo com o índice de variação do INPC do mês anterior ao do pagamento “*pro rata tempore*”, ou por outro índice que venha lhe substituir, desde que a **CONTRATADA** não tenha concorrido de alguma forma para o atraso.

**21.5** **-** A despesa decorrente desta licitação correrá por conta das seguintes dotações:

06.01.15.451.0011.2.032.3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0500 – (105) – Manutenção e Revitalização das áreas Urbanas

06.01.15.451.0011.2.032.3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0751 – (106) – Manutenção e Revitalização das áreas Urbanas - Cosip

06.01.26.782.0012.2.033.3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0500 – (125) – Funcionamento e Manutenção da Secretaria dos Transportes, Obras e Serviços Urbanos

06.01.15.451.0011.2.032.3.3.90.00.00.00.00.00.00.02.0751 – (240) – Manutenção e Revitalização das áreas Urbanas – Cosip - Superávit

**NOTA 1: O encaminhamento da nota fiscal para pagamento poderá ser feito através do envio dos documentos para o e-mail:** [**compras@leobertoleal.sc.gov.br**](mailto:compras@leobertoleal.sc.gov.br)

**22 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**22.1 -** O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Leoberto Leal, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei nº 14.133/21.

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei nº 14.133/21.

**22.2 -** As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

**22.3 -** As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

**22.4 - EXTENSÃO DAS PENALIDADES**

**22.4.1** **-** As sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o **CONTRATANTE** poderá ser também, aplicada, sem prejuízo das sanções penais e civis, aqueles que:

**22.4.1.1** **-** Retardarem a execução do pregão;

**22.4.1.2** **–** Demonstrar em não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;

**22.4.1.3** **-** Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

**23 - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO**

**23.1** **-** O Objeto contratado terá vigência de **12 (doze) meses**, podendo ser prorrogado por meio de Termo Aditivo conforme art. 105 e segs., da Lei Federal nº 14.133/21 e suas sucessivas alterações posteriores.

**24 – DO REAJUSTAMENTO**

**24.1 -** Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

**25 – DA AMPLIAÇÃO E/OU REDUÇÃO**

**25.1** **-** É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

**26 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO**

**26.1** **-** O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

**26.1.1** **-** Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

**26.1.2** **-** Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

**26.1.3** **-** Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público;

**26.1.3.1** **-** O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador;

**26.1.3.2** **-** O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

**27 - DISPOSIÇÕES GERAIS**

**27.1** **–** Homologada a licitação o adjudicatário receberá autorização de fornecimento ou instrumento equivalente.

**27.2** **–** Caso o adjudicatário não preste o serviço ou forneça o(s) bem(s), objeto do certame, de acordo com a sua proposta, serão convocados os licitantes remanescentes, observada à ordem de classificação, para execução do serviço.

**27.3** **-** É facultado ao **AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO** ou a **AUTORIDADE COMPETENTE**, em qualquer fase do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.

**27.4** **–** Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para execução dos serviços, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

**27.5 –** Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em prestar os serviços, dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas

**27.6 –** Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a ordem de classificação nesta licitação.

**27.7 –** Constituem motivos para rescisão do contrato ou instrumento equivalente, todos aqueles listados pela Lei nº 14.133/21, nos artigos 137 a139.

**27.8 –** A **AUTORIDADE COMPETENTE** poderá nas mesmas condições contratuais, realizar acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme estabelecido no art. 125.

**27.9 –** Será dada vista aos proponentes interessados tanto nas propostas comerciais como dos documentos de habilitação apresentados na sessão.

**27.10 -** A contratação dos itens requisitados para cada evento deverá ser precedida da requisição específica não ficando necessariamente obrigado o **CONTRATANTE** a contratar todos os itens constantes no contrato, devendo o mesmo ser fornecido de forma fracionada ao mesmo.

**27.11 -** É vedado à **contratada** subcontratar total ou parcialmente o fornecimento sem autorização expressa da Administração.

**27.12** **-** A presente Licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado; ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.

**27.13** **–** O **AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO**, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

**27.14 –** É vedado ao **fornecedor** retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão.

**27.15** **-** Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a presente Licitação serão prestadas pelo **AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO** de forma exclusiva pela plataforma de licitações Licitar Digital ([**www.licitardigital.com.br**](http://www.licitardigital.com.br)).

**27.16 -** Integram o Presente Edital:

**a) Anexo I** – Termo de Referência;

**b) Anexo II** – Modelo de Proposta Comercial;

**c) Anexo III** – Minuta da Ata de Registro de Preços.

**27.17-** Interessados poderão adquirir cópia do Edital somente via download do arquivo através do Portal Eletrônico <http://www.licitardigital.com.br> ou [www.leobertoleal.sc.gov.br](http://www.leobertoleal.sc.gov.br).

**27.18** **-** O licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus anexos, pois o simples registro de proposta financeira junto ao sistema eletrônico de licitação utilizado submete-a a aceitação incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem como representa o conhecimento do objeto em licitação e a observância dos preceitos legais e regulamentares que a regem, não sendo aceita alegação de desconhecimento de qualquer pormenor.

**27.19** **-** No caso de eventual divergência entre o Edital de Licitação e seus anexos, prevalecerão as disposições do primeiro.

**27.20** **-** Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

**27.21** **-** Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, ainda, em qualquer época ou oportunidade, a apresentação de outros documentos ou informações complementares que se fizerem necessários, a fim de completar a instrução do processo, conforme faculta o Art. 59, § 2º c/c art. 64 da Lei Federal nº 14.133/21.

**27.22** **-** É proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatório mediante a utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios, sujeitando-se o autor às sanções legais e administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133/21 e no Código Penal Brasileiro.

**27.23** **-** O **CONTRATANTE** reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte por vício ou ilegalidade, bem como prorrogar o prazo para recebimento das propostas e/ou sessão de lances, desqualificar qualquer licitante ou desclassificar qualquer proposta, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da licitante, sem que isto gere direito à indenização ou ressarcimento de qualquer natureza.

**27.24** **-** As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

**27.25 –** O Instrumento Convocatório é parte integrante do Contrato.

**27.26** **-** Informações sobre o andamento da licitação poderão ser obtidas junto à Comissão de Licitações, nos dias úteis, das 07h30min às 11h:30min e das 13h30min às 17h:30min ou pelo telefone (31) 3191-0707 ou (48) 3268-1212 e e-mail: licitacao@leobertoleal.sc.gov.br. Ainda, poderão ser acompanhadas as fases através do Portal Eletrônico <http://www.licitardigital.com.br>.

Leoberto Leal, 01 de agosto de 2024.

VITOR NORBERTO ALVES

Prefeito Municipal

**ANEXO I**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2024**

**MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024**

**TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1- OBJETO**

**REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de material elétrico com entrega parcelada e prestação de serviços de mão de obra para a manutenção da Iluminação Pública no Município de Leoberto Leal, de acordo com as especificações do Anexo I, do Edital de Pregão Eletrônico nº 10/2024.

**2 - JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO**

A licitação, para a contratação de que trata o objeto deste Termo de Referência e seu Anexo, justifica-se devida à necessidade de manutenção da iluminação pública, tendo em vista ser um serviço de necessidade básica para a população e de obrigação do município.

**3 – DESCRIÇÃO E QUANTIDADES ESTIMADAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **QNT.** | **UND.** | **DESCRIÇÃO** |
| 01 | 12 | MÊS | Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção e melhorias na rede municipal – com 02 diárias mensais. |
| 02 | 750 | UND | Descarte de lâmpadas, com destinação final. |
| 03 | 2.000 | UND | Cadastro georreferenciado com identificação, dos pontos de iluminação pública do município. |
| 04 | 200 | PÇ | Abraçadeira tipo autotravante em aço inoxidável, para amarração de placa de numeração de luminária, dimensões 4,76 x 0,40 x 200mm. |
| 05 | 100 | PÇ | Alça pre formada de distribuição para cabo de alumínio ca/caa 1/0 awg, padrão celesc. |
| 06 | 100 | PÇ | Alça pre formada de distribuição para cabo de alumínio ca/caa 2/0 awg, padrão celesc. |
| 07 | 10 | PÇ | Alça pre formada de distribuição para cabo de alumínio ca/caa 4/0 awg, padrão celesc. |
| 08 | 60 | PÇ | Arruela quadrada, 38x3mm, para parafuso m16, padrão celesc. |
| 09 | 400 | PÇ | Base para relé fotoelétrico 220v, 10a com suporte em aço galvenizado à fogo, padrão celesc. |
| 10 | 60 | PÇ | Braço comum de ip, em aço galvanizado à fogo, diâmetro 25x100mm, padrão celesc. |
| 11 | 20 | PÇ | Braço de ip, em aço galvanizado à fogo, diâmetro 48x3000mm, espessura mín 2,6mm, com base para fixação, com 2 furos com diâmetro 18mm, padrão celesc. |
| 12 | 100 | MT | Cabo de alumínio multiplexado, isolado em xlpe, 0,6/1kv, 1x10m², padrão celesc. |
| 13 | 100 | MT | Cabo de alumínio multiplexado, isolado em xlpe, 0,6/1kv, 1x16m², padrão celesc. |
| 14 | 400 | MT | Cabo de alumínio multiplexado, isolado em xlpe, 0,6/1kv, 1x25+25m², padrão celesc. |
| 15 | 50 | MT | Cabo de alumínio multiplexado, isolado em xlpe, 0,6/1kv, 3x50+50m², padrão celesc. |
| 16 | 100 | MT | Cabo de cobre unipolar, isolado em epr ou xlpe 0,6/1kv, 4,0mm². |
| 17 | 100 | MT | Cabo de cobre unipolar, isolado em epr ou xlpe 0,6/1kv, 6,0mm². |
| 18 | 50 | MT | Cabo de cobre unipolar, isolado em epr ou xlpe 0,6/1kv, 10,0mm². |
| 19 | 25 | MT | Cabo de cobre unipolar, isolado em epr ou xlpe 0,6/1kv, 16,0mm². |
| 20 | 10 | MT | Cabo de cobre unipolar, isolado em epr ou xlpe 0,6/1kv, 25,0mm². |
| 21 | 10 | MT | Cabo de cobre unipolar, isolado em epr ou xlpe 0,6/1kv, 35,0mm². |
| 22 | 05 | PÇ | Chave para comando de ip, 160/240v, 1x150, com base para relê fotoelétrico. |
| 23 | 25 | PÇ | Cinta para poste circular, em aço galvanizado a fogo, diâmetro 150mm, padrão celesc. |
| 24 | 15 | PÇ | Cinta para poste circular, em aço galvanizado a fogo, diâmetro 160mm, padrão celesc. |
| 25 | 25 | PÇ | Cinta para poste circular, em aço galvanizado a fogo, diâmetro 170mm, padrão celesc. |
| 26 | 15 | PÇ | Cinta para poste circular, em aço galvanizado a fogo, diâmetro 190mm, padrão celesc. |
| 27 | 25 | PÇ | Cinta para poste circular, em aço galvanizado a fogo, diâmetro 200mm, padrão celesc. |
| 28 | 25 | PÇ | Cinta para poste circular, em aço galvanizado a fogo, diâmetro 210mm, padrão celesc. |
| 29 | 40 | PÇ | Cinta para poste circular, em aço galvanizado a fogo, diâmetro 220mm, padrão celesc. |
| 30 | 25 | PÇ | Cinta para poste circular, em aço galvanizado a fogo, diâmetro 230mm, padrão celesc. |
| 31 | 10 | PÇ | Cinta para poste circular, em aço galvanizado a fogo, diâmetro 240mm, padrão celesc. |
| 32 | 05 | PÇ | Cinta para poste circular, em aço galvanizado a fogo, diâmetro 250mm, padrão celesc. |
| 33 | 05 | PÇ | Cinta para poste circular, em aço galvanizado a fogo, diâmetro 260mm, padrão celesc. |
| 34 | 35 | PÇ | Conector cunha de bt, tipo a, padrão celesc. |
| 35 | 25 | PÇ | Conector cunha de bt, tipo b, padrão celesc. |
| 36 | 50 | PÇ | Conector cunha de bt, tipo i (cinza), padrão celesc. |
| 37 | 150 | PÇ | Conector cunha de bt, tipo ii (verde), padrão celesc. |
| 38 | 150 | PÇ | Conector cunha de bt, tipo iii (vermelho), padrão celesc. |
| 39 | 10 | PÇ | Conector cunha de bt, tipo iv (azul), padrão celesc. |
| 40 | 10 | PÇ | Conector cunha de bt, tipo v (amarelo), padrão celesc. |
| 41 | 10 | PÇ | Conector cunha de bt, tipo vi (azul), padrão celesc. |
| 42 | 100 | PÇ | Conector de derivação perfurante 10 - 95 x 1,5 - 10mm², padrão celesc. |
| 43 | 75 | PÇ | Lâmpada multivapor metálico tubular, 400w, base e-40, tubo de descarga quartzo temperatura e cor 5500 k (permitindo-se variação de mais ou menos 5%), índice de reprodução de cores 90 ou maior fluxo luminoso 35 000 lumens ou maior, vida mediana 12 000 horas ou maior. |
| 44 | 50 | PÇ | Lâmpada multivapor metálico tubular, 250w, base e-40, tubo de descarga quartzo temperatura e cor 5500 k (permitindo-se variação de mais ou menos 5%), índice de reprodução de cores 80 ou maior fluxo luminoso 25 000 lumens ou maior, vida mediana 12 000 horas ou maior. |
| 45 | 75 | PÇ | Lâmpada multivapor metálico tubular, 150w, base e-40, tubo de descarga cerâmico, temperatura de cor 3000 k (permitindo-se variação de mais ou menos 5%), índice de reprodução de cores 83 ou maior fluxo luminoso 14 500 lumens ou maior, vida mediana 15 000 horas ou maior. |
| 46 | 500 | PÇ | Lâmpada vapor de sódio alta pressão tubular, 70w, base e27, temperatura de cor 2000 k (permitindo-se variação de mais ou menos 5%), fluxo luminoso 6600 lumens ou maior, vida mediana 28 000 horas ou maior, padrão celesc. |
| 47 | 200 | PÇ | Lâmpada vapor de sódio alta pressão tubular, 150w, base e40, temperatura de cor 2000 k (permitindo-se variação de mais ou menos 5%), fluxo luminoso 17 500 lumens ou maior, vida mediana 32 000 horas ou maior, padrão celesc. |
| 48 | 150 | PÇ | Lâmpada vapor de sódio alta pressão tubular, 250w, base e40, temperatura de cor 2000 k (permitindo-se variação de mais ou menos 5%), fluxo luminoso 33 200 lumens ou maior, vida mediana 32 000 horas ou maior, padrão celesc. |
| 49 | 200 | PÇ | Lâmpada vapor de sódio alta pressão tubular, 400w, base e40, temperatura de cor 2000 k (permitindo-se variação de mais ou menos 5%), fluxo luminoso 56 500 lumens ou maior, vida mediana 32 000 horas ou maior, padrão celesc. |
| 50 | 40 | PÇ | Luminária pública fechada, porta-lâmpada e-40, para lâmpada até 400w. |
| 51 | 70 | PÇ | Luminária para iluminação pública porta-lâmpada e-27, para lâmpada até 70w. |
| 52 | 25 | PÇ | Luminária led, consumo nominal máximo de 100w; ip 66.ik 08, bivolt automática - 100 a 250vac; temperatura média de cor 5000k; led com vida útil igual ou superior a 60.000hs garantia de 5 anos. |
| 53 | 70 | PÇ | Parafuso cabeça abaluada, galvanizado a fogo, 16x45mm, com porca, padrão celesc. |
| 54 | 70 | PÇ | Parafuso cabeça abaluada, galvanizado a fogo, 16x70mm, com porca, padrão celesc. |
| 55 | 40 | PÇ | Parafuso cabeça quadrada, galvanizado a fogo, 16x150mm, com porca, padrão celesc. |
| 56 | 40 | PÇ | Parafuso cabeça quadrada, galvanizado a fogo, 16x200mm, com porca, padrão celesc. |
| 57 | 06 | PÇ | Poste concreto 7 metros 1 caixa monofásica. |
| 58 | 06 | PÇ | Poste concreto 7 metros 1 caixa trifásica. |
| 59 | 06 | PÇ | Poste concreto 8 metros 1 caixa trifásica. |
| 60 | 06 | PÇ | Poste concreto 8 metros 1 caixa monofásica. |
| 61 | 06 | PÇ | Poste concreto, sessão duplo t, 7/100dan, padrão celesc. |
| 62 | 05 | PÇ | Poste concreto, sessão duplo t, 11/300dan, padrão celesc. |
| 63 | 20 | PÇ | Projetor retangular para lâmpada até 400w, porta-lâmpada e-27 ou e-40, corpo refletor em alumínio anodizado e selado, laterais em liga de alumínio fundido, difusor em lente plana de cristal temperado, alça suporte em aço galvanizado. |
| 64 | 20 | PÇ | Kit reator interno, perda máxima de 38w, para lâmpada multivapor metálico, 400w 220v, 60hz, com ignitor, alto fator de potência, padrão celesc. |
| 65 | 750 | PÇ | Reator externo, perda máxima de 10w, para lâmpada de vapor sódio, 70w, 220v, 60hz, com ignitor, alto fator de potência, acabamento em aço galvanizado à fogo, padrão celesc. |
| 66 | 170 | PÇ | Reator externo, perda máxima de 17w, para lâmpada de vapor sódio, 150w, 220v, 60hz, com ignitor, alto fator de potência, acabamento em aço galvanizado à fogo, padrão celesc. |
| 67 | 80 | PÇ | Reator externo, perda máxima de 24w, para lâmpada de vapor sódio, 250w, 220v, 60hz, com ignitor, alto fator de potência, acabamento em aço galvanizado à fogo, padrão celesc. |
| 68 | 100 | PÇ | Reator externo, perda máxima de 31w, para lâmpada de vapor sódio, 400w, 220v, 60hz, com ignitor, alto fator de potência, acabamento em aço galvanizado à fogo, padrão celesc. |
| 69 | 30 | PÇ | Receptáculo (soquete) de porcelana e-27, 250v, 4a. |
| 70 | 15 | PÇ | Receptáculo (soquete) de porcelana e-40, 600v, 16a. |
| 71 | 800 | PÇ | Relé foto eletrônico, nf, tampa em policarbonato, estabilizado contra radiações uv 1 800 va, tempo de retardo de 3 a 5s de durabilidade dos contatos (número de operações) maior de 15000, grau de proteção ip 67, em conformidade com a nbr 5123, padrão celesc. |

**● Prazo de entrega/execução dos serviços:** 05 (cinco) dias após autorização de fornecimento;

● **Validade da proposta:** De no mínimo 60 (sessenta) dias;

● **Pagamento:** O pagamento será efetuado de acordo com a apresentação das Notas Fiscais correspondente, em até 30 (trinta) dias após o recebimento do material e ou execução dos serviços.

Leoberto Leal, 01 de agosto de 2024.

|  |  |
| --- | --- |
| VITOR NORBERTO ALVES  Prefeito Municipal |  |

**ANEXO II**

**MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2024**

**MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024**

**TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **QNT.** | **UND.** | **DESCRIÇÃO** | **PREÇO UNITÁRIO MÁXIMO R$** | **PREÇO TOTAL MÁXIMO R$** | **MARCA** |
| 01 | 12 | MÊS | Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção e melhorias na rede municipal – com 02 diárias mensais. | 10.750,00 | 129.000,00 |  |
| 02 | 750 | UND | Descarte de lâmpadas, com destinação final. | 17,45 | 13.087,50 |  |
| 03 | 2.000 | UND | Cadastro georreferenciado com identificação, dos pontos de iluminação pública do município. | 22,45 | 44.900,00 |  |
| 04 | 200 | PÇ | Abraçadeira tipo autotravante em aço inoxidável, para amarração de placa de numeração de luminária, dimensões 4,76 x 0,40 x 200mm. | 5,63 | 1.126,00 |  |
| 05 | 100 | PÇ | Alça pre formada de distribuição para cabo de alumínio ca/caa 1/0 awg, padrão celesc. | 23,15 | 2.315,00 |  |
| 06 | 100 | PÇ | Alça pre formada de distribuição para cabo de alumínio ca/caa 2/0 awg, padrão celesc. | 16,52 | 1.652,00 |  |
| 07 | 10 | PÇ | Alça pre formada de distribuição para cabo de alumínio ca/caa 4/0 awg, padrão celesc. | 9,82 | 98,20 |  |
| 08 | 60 | PÇ | Arruela quadrada, 38x3mm, para parafuso m16, padrão celesc. | 2,66 | 159,60 |  |
| 09 | 400 | PÇ | Base para relé fotoelétrico 220v, 10a com suporte em aço galvenizado à fogo, padrão celesc. | 17,00 | 6.800,00 |  |
| 10 | 60 | PÇ | Braço comum de ip, em aço galvanizado à fogo, diâmetro 25x100mm, padrão celesc. | 75,30 | 4.518,00 |  |
| 11 | 20 | PÇ | Braço de ip, em aço galvanizado à fogo, diâmetro 48x3000mm, espessura mín 2,6mm, com base para fixação, com 2 furos com diâmetro 18mm, padrão celesc. | 294,36 | 5.887,20 |  |
| 12 | 100 | MT | Cabo de alumínio multiplexado, isolado em xlpe, 0,6/1kv, 1x10m², padrão celesc. | 6,25 | 625,00 |  |
| 13 | 100 | MT | Cabo de alumínio multiplexado, isolado em xlpe, 0,6/1kv, 1x16m², padrão celesc. | 9,71 | 971,00 |  |
| 14 | 400 | MT | Cabo de alumínio multiplexado, isolado em xlpe, 0,6/1kv, 1x25+25m², padrão celesc. | 14,30 | 5.720,00 |  |
| 15 | 50 | MT | Cabo de alumínio multiplexado, isolado em xlpe, 0,6/1kv, 3x50+50m², padrão celesc. | 45,55 | 2.277,50 |  |
| 16 | 100 | MT | Cabo de cobre unipolar, isolado em epr ou xlpe 0,6/1kv, 4,0mm². | 11,26 | 1.126,00 |  |
| 17 | 100 | MT | Cabo de cobre unipolar, isolado em epr ou xlpe 0,6/1kv, 6,0mm². | 13,88 | 1.388,00 |  |
| 18 | 50 | MT | Cabo de cobre unipolar, isolado em epr ou xlpe 0,6/1kv, 10,0mm². | 17,45 | 872,50 |  |
| 19 | 25 | MT | Cabo de cobre unipolar, isolado em epr ou xlpe 0,6/1kv, 16,0mm². | 22,49 | 562,25 |  |
| 20 | 10 | MT | Cabo de cobre unipolar, isolado em epr ou xlpe 0,6/1kv, 25,0mm². | 30,81 | 308,10 |  |
| 21 | 10 | MT | Cabo de cobre unipolar, isolado em epr ou xlpe 0,6/1kv, 35,0mm². | 41,04 | 410,40 |  |
| 22 | 05 | PÇ | Chave para comando de ip, 160/240v, 1x150, com base para relê fotoelétrico. | 512,44 | 2.562,20 |  |
| 23 | 25 | PÇ | Cinta para poste circular, em aço galvanizado a fogo, diâmetro 150mm, padrão celesc. | 60,77 | 1.519,25 |  |
| 24 | 15 | PÇ | Cinta para poste circular, em aço galvanizado a fogo, diâmetro 160mm, padrão celesc. | 63,16 | 947,40 |  |
| 25 | 25 | PÇ | Cinta para poste circular, em aço galvanizado a fogo, diâmetro 170mm, padrão celesc. | 64,06 | 1.601,50 |  |
| 26 | 15 | PÇ | Cinta para poste circular, em aço galvanizado a fogo, diâmetro 190mm, padrão celesc. | 51,02 | 765,30 |  |
| 27 | 25 | PÇ | Cinta para poste circular, em aço galvanizado a fogo, diâmetro 200mm, padrão celesc. | 63,87 | 1.596,75 |  |
| 28 | 25 | PÇ | Cinta para poste circular, em aço galvanizado a fogo, diâmetro 210mm, padrão celesc. | 67,48 | 1.687,00 |  |
| 29 | 40 | PÇ | Cinta para poste circular, em aço galvanizado a fogo, diâmetro 220mm, padrão celesc. | 73,20 | 2.928,00 |  |
| 30 | 25 | PÇ | Cinta para poste circular, em aço galvanizado a fogo, diâmetro 230mm, padrão celesc. | 74,98 | 1.874,50 |  |
| 31 | 10 | PÇ | Cinta para poste circular, em aço galvanizado a fogo, diâmetro 240mm, padrão celesc. | 74,04 | 740,40 |  |
| 32 | 05 | PÇ | Cinta para poste circular, em aço galvanizado a fogo, diâmetro 250mm, padrão celesc. | 75,24 | 376,20 |  |
| 33 | 05 | PÇ | Cinta para poste circular, em aço galvanizado a fogo, diâmetro 260mm, padrão celesc. | 78,09 | 390,45 |  |
| 34 | 35 | PÇ | Conector cunha de bt, tipo a, padrão celesc. | 13,22 | 462,70 |  |
| 35 | 25 | PÇ | Conector cunha de bt, tipo b, padrão celesc. | 12,17 | 304,25 |  |
| 36 | 50 | PÇ | Conector cunha de bt, tipo i (cinza), padrão celesc. | 14,41 | 720,50 |  |
| 37 | 150 | PÇ | Conector cunha de bt, tipo ii (verde), padrão celesc. | 12,09 | 1.813,50 |  |
| 38 | 150 | PÇ | Conector cunha de bt, tipo iii (vermelho), padrão celesc. | 6,25 | 937,50 |  |
| 39 | 10 | PÇ | Conector cunha de bt, tipo iv (azul), padrão celesc. | 4,80 | 48,00 |  |
| 40 | 10 | PÇ | Conector cunha de bt, tipo v (amarelo), padrão celesc. | 4,57 | 45,70 |  |
| 41 | 10 | PÇ | Conector cunha de bt, tipo vi (azul), padrão celesc. | 17,10 | 171,00 |  |
| 42 | 100 | PÇ | Conector de derivação perfurante 10 - 95 x 1,5 - 10mm², padrão celesc. | 15,23 | 1.523,00 |  |
| 43 | 75 | PÇ | Lâmpada multivapor metálico tubular, 400w, base e-40, tubo de descarga quartzo temperatura e cor 5500 k (permitindo-se variação de mais ou menos 5%), índice de reprodução de cores 90 ou maior fluxo luminoso 35 000 lumens ou maior, vida mediana 12 000 horas ou maior. | 63,00 | 4.725,00 |  |
| 44 | 50 | PÇ | Lâmpada multivapor metálico tubular, 250w, base e-40, tubo de descarga quartzo temperatura e cor 5500 k (permitindo-se variação de mais ou menos 5%), índice de reprodução de cores 80 ou maior fluxo luminoso 25 000 lumens ou maior, vida mediana 12 000 horas ou maior. | 56,00 | 2.800,00 |  |
| 45 | 75 | PÇ | Lâmpada multivapor metálico tubular, 150w, base e-40, tubo de descarga cerâmico, temperatura de cor 3000 k (permitindo-se variação de mais ou menos 5%), índice de reprodução de cores 83 ou maior fluxo luminoso 14 500 lumens ou maior, vida mediana 15 000 horas ou maior. | 46,37 | 3.477,75 |  |
| 46 | 500 | PÇ | Lâmpada vapor de sódio alta pressão tubular, 70w, base e27, temperatura de cor 2000 k (permitindo-se variação de mais ou menos 5%), fluxo luminoso 6600 lumens ou maior, vida mediana 28 000 horas ou maior, padrão celesc. | 27,61 | 13.805,00 |  |
| 47 | 200 | PÇ | Lâmpada vapor de sódio alta pressão tubular, 150w, base e40, temperatura de cor 2000 k (permitindo-se variação de mais ou menos 5%), fluxo luminoso 17 500 lumens ou maior, vida mediana 32 000 horas ou maior, padrão celesc. | 23,54 | 4.708,00 |  |
| 48 | 150 | PÇ | Lâmpada vapor de sódio alta pressão tubular, 250w, base e40, temperatura de cor 2000 k (permitindo-se variação de mais ou menos 5%), fluxo luminoso 33 200 lumens ou maior, vida mediana 32 000 horas ou maior, padrão celesc. | 36,86 | 5.529,00 |  |
| 49 | 200 | PÇ | Lâmpada vapor de sódio alta pressão tubular, 400w, base e40, temperatura de cor 2000 k (permitindo-se variação de mais ou menos 5%), fluxo luminoso 56 500 lumens ou maior, vida mediana 32 000 horas ou maior, padrão celesc. | 44,80 | 8.960,00 |  |
| 50 | 40 | PÇ | Luminária pública fechada, porta-lâmpada e-40, para lâmpada até 400w. | 107,92 | 4.316,80 |  |
| 51 | 70 | PÇ | Luminária para iluminação pública porta-lâmpada e-27, para lâmpada até 70w. | 45,95 | 3.216,50 |  |
| 52 | 25 | PÇ | Luminária led, consumo nominal máximo de 100w; ip 66.ik 08, bivolt automática - 100 a 250vac; temperatura média de cor 5000k; led com vida útil igual ou superior a 60.000hs garantia de 5 anos. | 735,82 | 18.395,50 |  |
| 53 | 70 | PÇ | Parafuso cabeça abaluada, galvanizado a fogo, 16x45mm, com porca, padrão celesc. | 8,70 | 609,00 |  |
| 54 | 70 | PÇ | Parafuso cabeça abaluada, galvanizado a fogo, 16x70mm, com porca, padrão celesc. | 6,74 | 471,80 |  |
| 55 | 40 | PÇ | Parafuso cabeça quadrada, galvanizado a fogo, 16x150mm, com porca, padrão celesc. | 9,95 | 398,00 |  |
| 56 | 40 | PÇ | Parafuso cabeça quadrada, galvanizado a fogo, 16x200mm, com porca, padrão celesc. | 13,60 | 544,00 |  |
| 57 | 06 | PÇ | Poste concreto 7 metros 1 caixa monofásica. | 2.178,00 | 13.068,00 |  |
| 58 | 06 | PÇ | Poste concreto 7 metros 1 caixa trifásica. | 2.953,00 | 17.718,00 |  |
| 59 | 06 | PÇ | Poste concreto 8 metros 1 caixa trifásica. | 3.307,00 | 19.842,00 |  |
| 60 | 06 | PÇ | Poste concreto 8 metros 1 caixa monofásica. | 2.609,00 | 15.654,00 |  |
| 61 | 06 | PÇ | Poste concreto, sessão duplo t, 7/100dan, padrão celesc. | 750,00 | 4.500,00 |  |
| 62 | 05 | PÇ | Poste concreto, sessão duplo t, 11/300dan, padrão celesc. | 3.265,00 | 16.325,00 |  |
| 63 | 20 | PÇ | Projetor retangular para lâmpada até 400w, porta-lâmpada e-27 ou e-40, corpo refletor em alumínio anodizado e selado, laterais em liga de alumínio fundido, difusor em lente plana de cristal temperado, alça suporte em aço galvanizado. | 485,00 | 9.700,00 |  |
| 64 | 20 | PÇ | Kit reator interno, perda máxima de 38w, para lâmpada multivapor metálico, 400w 220v, 60hz, com ignitor, alto fator de potência, padrão celesc. | 118,22 | 2.364,40 |  |
| 65 | 750 | PÇ | Reator externo, perda máxima de 10w, para lâmpada de vapor sódio, 70w, 220v, 60hz, com ignitor, alto fator de potência, acabamento em aço galvanizado à fogo, padrão celesc. | 93,31 | 69.982,50 |  |
| 66 | 170 | PÇ | Reator externo, perda máxima de 17w, para lâmpada de vapor sódio, 150w, 220v, 60hz, com ignitor, alto fator de potência, acabamento em aço galvanizado à fogo, padrão celesc. | 78,25 | 13.302,50 |  |
| 67 | 80 | PÇ | Reator externo, perda máxima de 24w, para lâmpada de vapor sódio, 250w, 220v, 60hz, com ignitor, alto fator de potência, acabamento em aço galvanizado à fogo, padrão celesc. | 91,91 | 7.352,80 |  |
| 68 | 100 | PÇ | Reator externo, perda máxima de 31w, para lâmpada de vapor sódio, 400w, 220v, 60hz, com ignitor, alto fator de potência, acabamento em aço galvanizado à fogo, padrão celesc. | 111,54 | 11.154,00 |  |
| 69 | 30 | PÇ | Receptáculo (soquete) de porcelana e-27, 250v, 4a. | 7,05 | 211,50 |  |
| 70 | 15 | PÇ | Receptáculo (soquete) de porcelana e-40, 600v, 16a. | 15,79 | 236,85 |  |
| 71 | 800 | PÇ | Relé foto eletrônico, nf, tampa em policarbonato, estabilizado contra radiações uv 1 800 va, tempo de retardo de 3 a 5s de durabilidade dos contatos (número de operações) maior de 15000, grau de proteção ip 67, em conformidade com a nbr 5123, padrão celesc. | 40,22 | 32.176,00 |  |
|  |  |  |  | **TOTAL MÁXIMO** | **R$** | **552.363,25** |

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

**ANEXO III**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45**/**2024**

**MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2024**

**TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE**

**MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

PARTES:

**CONTRATANTE**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, com sede na \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nº\_\_\_\_\_\_\_ – Bairro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, na cidade de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CEP XXXXXXXXX – UF, inscrita no CNPJ/MF N. XX.XXX.XXX/XXXX-XX, neste ato representado pelo seu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, **senhor**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, portador do CPF N. XXX.XXX.XXX-XX, doravante denominada **CONTRATANTE**.

**CONTRATADA**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, com sede na \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nº\_\_\_\_\_\_\_ – Bairro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, na cidade de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CEP XXXXXXXXX – UF, inscrita no CNPJ/MF N. XX.XXX.XXX/XXXX-XX, neste ato representada pelo seu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, **senhor**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, portador do CPF N. XXX.XXX.XXX-XX, doravante denominada **CONTRATADA.**

Pela presente Ata de Registro de Preços entre as partes acima qualificadas, é firmada e ajustada, aquisição de material elétrico com entrega parcelada e prestação de serviços de mão de obra para a manutenção da Iluminação Pública no Município de Leoberto Leal, enunciados no Pregão Eletrônico nº 10/2024, modo de disputa: **ABERTO,** participação: **TODAS AS EMPRESAS,** Critério de julgamento: **MENOR PREÇO POR LOTE,** com autorização constante do Processo Licitatório n° 45/2024, homologado em \_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_ de 2024, mediante o disposto na Lei nº 14.133/21 e alterações posteriores, em conformidade com as cláusulas que seguem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DOCUMENTAÇÃO**

**1.1 -** Fazem parte integrante da presente Ata de Registro de Preços, independente de transcrição, o Pregão Eletrônico nº 10/2024, seus anexos, a proposta da **CONTRATADA** datada em \_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2024, e todos os demais documentos referentes ao objeto contratual, que não contrariem o disposto neste instrumento.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO**

**2.1 -** Constitui o objeto do presente instrumento o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de material elétrico com entrega parcelada e prestação de serviços de mão de obra para a manutenção da Iluminação Pública no Município de Leoberto Leal, de acordo com as especificações do Anexo I, do Edital de Pregão Eletrônico nº 10/2024.

**2.2 -** A entrega de objeto e a execução dos serviços, deve ocorrer em estrita conformidade com o Anexo do objeto do edital que fazem parte integrante deste instrumento, independente de transcrição.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Toda e qualquer alteração nos serviços ora contratados somente poderá ser efetivada mediante prévia e expressa autorização por escrito do Município de Leoberto Leal.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO REGISTRADO**

**3.1 -** Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para a entrega do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor unitário abaixo discriminado, com validade pelo prazo de um ano:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **QUANT.** | **UND.** | **DESCRIÇÃO** | **PREÇO UNITÁRIO MÁXIMO R$** | **PREÇO TOTAL MÁXIMO R$** | **MARCA** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**3.2 -** No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

**CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**4.1 -** Os recursos necessários ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta do recurso indicado na autorização de compra.

**CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO**

**5.1 - Prazo de entrega/execução dos serviços:** 05 (cinco) dias após autorização de fornecimento;

**5.2 -** Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

**5.3 -** O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do objeto.

**5.4 -** O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o Município de Leoberto Leal, contados a partir do seu recebimento definitivo.

**CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**6.1 -** O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **12 (doze) meses**, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

**§ 1º -** A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

**§ 2º -** O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

**§ 3º -** O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Município de Leoberto Leal caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

**6.2 -** Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**7.1 -** Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

|  |
| --- |
| **7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL:** É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência da ata de registro, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de Leoberto Leal, para realização de ata, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos. |

**7.2 -** Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

**7.3 -** Efetuar a prestação dos serviços do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra, mediante solicitação.

**7.3.1 -** Carregar e disponibilizar os materiais nos locais indicados também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

**§ 1º -** O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

**§ 2º -** O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Leoberto Leal, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Leoberto Leal, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

**7.4 -** Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

**7.4.1 -** Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

**7.5 -** Arcar com todos os ônus necessários à completa prestação dos serviços, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Leoberto Leal, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

**7.6 -** Substituir, no prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

**7.7.** Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

**7.8.** Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

**7.9 -** Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **10 (dez) dias consecutivos**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

**7.10 -** Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

**7.11 -** Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

**7.12 -** Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

**7.13 -** Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Leoberto Leal ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

**7.14 -** Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

**CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

**8.1.** O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art.104 da Lei n° 14.133/21.

**8.2.** Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei nº 14.133/21, as especificadas no Edital.

**8.3 -** Acompanhar, fiscalizar e avaliar o recebimento do material e ou execução dos serviços do objeto desta ata de registro de preços;

**8.4 -** Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

**8.5 -** Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

**8.6 -** Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

**8.7 -** Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas na ata de registro de preço.

**CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO**

**9.1 -** A entrega dos materiais e a execução dos serviços do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Município de Leoberto Leal, por intermédio da Secretaria Municipal da Administração, Contabilidade e Finanças, que acompanhará a execução dos serviços, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

**9.2 -** Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Município de Leoberto Leal e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Município de Leoberto Leal inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Município de Leoberto Leal.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO**

**10.1 -** O pagamento será efetuado de acordo com a apresentação das Notas Fiscais correspondente, em até 30 (trinta) dias após o recebimento do material e ou execução dos serviços, observando-se o art. 141, da Lei nº 14.133/21.

**10.1.1 -** A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

**10.1.2 -** A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Leoberto Leal e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

**10.1.3 -** Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Leoberto Leal, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

**10.1.4 -** Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município deLeoberto Leal.

**10.2 -** A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

**10.3 –** O Município de Leoberto Leal poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Leoberto Leal.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Leoberto Leal.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Município de Leoberto Leal quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

**10.4 -** Respeitadas as condições previstas neste instrumento, no caso de eventual atraso no pagamento por culpa do Município de Leoberto Leal, os valores devidos serão acrescidos de encargos financeiros de acordo com o índice de variação do INPC do mês anterior ao do pagamento “*pro rata tempore*”, ou por outro índice que venha lhe substituir, desde que a **CONTRATADA** não tenha concorrido de alguma forma para o atraso.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTAMENTO**

**11.1 -** Conforme as normas financeiras vigentes, não haverá reajustamento de preços, no prazo inferior a 01 (um) ano.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO**

**12.1 -** É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/21.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**13.1 -** O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Município de Leoberto Leal, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei nº 14.133/21.

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei nº 14.133/21.

**13.2 -** As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

**13.3 -** As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO**

**14.1 -** O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

**14.1.1 -** Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

**14.1.2 -** Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

**14.1.3 -** Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

**§1º -** O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

**§2º -** O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS**

**15.1 -** O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, Decreto Municipal nº 134/2023 e nº 080/2024 e, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

**15.2 -** Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO**

**16.1 -** Fica eleito o Foro da Comarca de Ituporanga, Estado de Santa Catarina para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

**16.2 -** Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

Leoberto Leal, ... de ....... de 2024.

|  |  |
| --- | --- |
| **VITOR NORBERTO ALVES**  Prefeito Municipal  Contratante | CONTRATADA |