**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA**

**SECRETARIA DA ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO**

**LAUDO BOMBA POÇO PROFUNDO MIRANTE DO TREVO**

O Bairro Mirante do Trevo possui um poço profundo, com vazão aproximada de 25 m³/h, responsável pelo abastecimento de cerca de 150 famílias. No entanto, a bomba utilizada para recalcar a água apresentou problemas e está atualmente inativa.

Após visita técnica ao local, foi constatado que a bomba está em curto. Contudo, não foi possível determinar o problema exato, sendo necessária a remoção do equipamento para envio a uma análise técnica detalhada e elaboração de um laudo preciso.

Dada a urgência da situação e a dependência direta de inúmeras famílias deste ponto de abastecimento, é necessário a aquisição emergencial de uma nova bomba para o poço, juntamente com os serviços de remoção do equipamento danificado e instalação do novo.

Agradeço pela atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Francismar Martins

Secretário da Água e Saneamento Básico

Cordilheira Alta, 04 de dezembro de 2024